

**Limbažu novada administrācija**

**Salacgrīvas apvienības pārvalde**

Reģ. Nr. 50900030131; Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033;

E-pasts salacgriva@limbazunovads.lv; tālrunis 64071973

**Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai**

Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai “Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā”.

1. Līguma izpildes vietas – Ainaži, Salacgrīva, Svētciems, Tūja, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
2. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **zemāko cenu.**
4. Kontaktpersona: Ziedonis Tomsons, tālr. 29241161.

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām pielikuma veidlapām un būvdarbu tāmes, iesniegt **līdz 2022.gada 8.novembrim plkst.17:00**.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi *Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu [*salacgriva@limbazunovads.lv*](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv)un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu [*salacgriva@limbazunovads.lv*](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv);
5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta\* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

\* Excel dokumenta aizsargāšana ar paroli - <https://support.microsoft.com/lv-lv/office/excel-faila-aizsarg%C4%81%C5%A1ana-7359d4ae-7213-4ac2-b058-f75e9311b599>

Pielikumā: 1. Piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lpp .

2. Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lpp .

3. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lpp.

4. Apliecinājums uz 1 (vienas) lpp.

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja iepirkumam

“Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2022.**

**Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai “Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā” un norādām sekojošu informāciju:**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja iepirkumam

“Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā”

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Apgaismojuma balsta maiņa Pļavas ielā Salacgrīvā | gab | 1 |
| 2 | Apgaismojuma balsta maiņa Valdemāra ielā Ainažos pretī jūrskolas muzejam | gab | 1 |
| 3 | Apgaismojuma balsta maiņa pie ēkas Jūras ielā 9, Salacgrīvā | gab | 1 |
| 4 | Atjaunot apgaismojumu Krūmiņu ielā Salacgrīvā pie Sila ielas (nepieciešams veikt caurduri zem ielas seguma) | gab | 1 |
| 5 | Atjaunot apgaismojumu Jūras ielā starp A1 un Rīgas ielu Salacgrīvā (nepieciešams veikt caurduri zem ielas seguma) | gab | 1 |
| 6 | Konsoļu nomaiņa dzelzsbetona balstiem Pērnavas ielā Salacgrīvā | gab | 6 |
| 7 | Konsoļu nomaiņa dzelzsbetona balstiem Gatves ielā Ainažos | gab | 4 |
| 8 | Konsoļu nomaiņa dzelzsbetona balstiem Barona ielā Ainažos | gab | 10 |
| 9 | Konsoļu nomaiņa dzelzsbetona balstiem Valdemāra ielā Ainažos | gab | 15 |
| 10 | Svētciemā Dārza iela 26 nomainīt teritorijas apgaismojuma gaismekļus uz LED (Vizulo Luscinia 15 W) | gab | 6 |
| 11 | Valdemāra ielā Ainažos pagarināt apgaismojuma līniju uz Salacgrīvas pusi, piebūvēt papildus esošajiem (4 balsti) | gab | 4 |
| 12 | Parka ielā Ainažos nomainīt negadījumā bojātā gaismekļa balstu un pamatni | gab | 1 |
| 13 | Brīvības ielā Ainažos leņķi regulēt 5.gaismeklim, fiksēt konsoli kas sagriezusies 6.gaismeklim (skaitot no A1 puses) | gab | 1 |
| 14 | Ielas gaismekļa remonts (nomaiņa) Jūras ielā 29 Tūjā, Liepupes pag. (Vizulo Mini Martin 45W) | gab | 1 |

1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas apvienības pārvaldē pie atbildīgā par projekta realizāciju Ziedonis Tomsons mob.tel. 26552180.
2. Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, u.c. izdevumi, bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā.
3. **Pretendentam, kopā ar savu piedāvājumu, jāiesniedz būvdarbu tāme, pamatojoties uz veicamajiem darbiem (jāiesniedz arī Excel formātā).**
4. Finanšu piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas tieši vai netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
5. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar apjomos paredzēto. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
6. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
7. Pēc remonta darbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu un demontāžas laikā radies piegružojums. Paredzēt būvgružu un atkritumu utilizāciju.
8. Garantijas laiks veiktajiem darbiem saskaņā ar līgumu.

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja iepirkumam

“Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā”

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2022. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vieta)**

Pretendents (pretendenta nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Nosaukums | Līgumcena bez PVN,  EUR |
|  | **Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā** |  |
|  | **Summa kopā EUR, bez PVN** |  |
|  | **PVN 21%** |  |
|  | **KOPĀ EUR (ar PVN)** |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

**Pielikumā tiek iesniegta būvdarbu tāme, pamatojoties uz veicamajiem darbiem (jāiesniedz arī Excel formātā).**

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4  
Cenu aptauja iepirkumam

“Elektromontāžas darbi Salacgrīvas apvienības pārvaldes infrastruktūrā”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)