**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai **“Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana”.**

1. Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
2. Objekta adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064. Iepriekš saskaņojot pa tālr. 29335600 iespējams apsekot objektu.
3. Līguma apmaksa: līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2022. gada 22. augustam plkst. 11.00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([aloja@limbazunovads.lv](mailto:aloja@limbazunovads.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([aloja@limbazunovads.lv](mailto:aloja@limbazunovads.lv));

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām.

3. Apliecinājuma veidlapa uz 1 lapas.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Materiālu atbilstības sertifikāti.
3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Pielikums Nr. 1

Cenu aptaujas **“Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana”**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda piedāvāto materiālu aprakstu, **pievienojot piedāvājumam sertifikātus par piedāvāto materiālu atbilstību tehniskajiem parametriem**.
2. Piegādātājam jānodrošina materiālu un pakalpojuma 24 (divdesmit četru ) mēnešu garantija .
3. Pretendentam jānodrošina materiālu piegāde un uzstādīšana.
4. Pretendentam jānodrošina materiālu kopšanas instrukcijas.
5. Pasūtītājs patur tiesības samazināt pasūtījuma apjomu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiāla /pakalpojuma nosaukums | | | Daudzums |
| 1.  2. | Skatuves priekškars - 350 x 360 cm  Priekškara sofite - 600 x 75 cm un panelis ar stiprinājuma sliedi 600 cm | | | 2 gab.  1 gab. |
|  | *Rādītājs* | | *Prasības* | |
| Audums | | Tapaluz DC Dabedan- tonis 5108, 100% PE FR  (vai analogs, auduma toni saskaņojot ar pasūtītāju). | |
| Svars | | 320 gr/m2 | |
| Ugunsdrošības klase | | M-1 C-1 (pēc UNE EN 13773-2003) | |
| Gaismas caurlaidības klase | | 5 (pēc UNE 105-B02-2001) | |
| Skaņas absorbcijas koeficients | | 0,50 (H) | |
| Skaņas absorbcijas klase | | D (pēc UNE EN ISO 354-2004) | |
| Berzes noturība | | vismaz 37500 cikli (pēc UNE EN ISO 12947 1-2 MARTINDALE). | |
| 3.  4.  5.  6. | |  |  | | --- | --- | | Skatuves fons - 365 x 350 cm | | |  |  |   Kulise - 150 x 365 cm  Sofite - 550 x 75 cm  Sānu kulise - 65 x 365 cm ar stiprinājuma sliedi 65 cm | | | 2 gab.  6 gab.  3 gab.  4 gab. |
|  | *Rādītājs* | *Prasības* | | |
| Audums | Tapaluz TP Dabedan- tonis 9012, 100% PE FR  (vai analogs, auduma toni saskaņojot ar pasūtītāju). | | |
| Svars | 340 gr/m2 | | |
| Ugunsdrošības klase | M-1 C-1 (pēc UNE EN 13773-2003), | | |
| Gaismas caurlaidības klase | 4-6 (pēc UNE 105-B02-2001), | | |
| Skaņas absorbcijas koeficients | 0,50 (H) | | |
| Skaņas absorbcijas klase | D (pēc UNE EN ISO 354-2004) | | |
| Berzes noturība | vismaz 25000 cikli (pēc UNE EN ISO 12947 1-2 MARTINDALE) | | |
| 7. | Drapēriju un priekškara uzstādīšana | | | 18 gab. |
| 8. | Stiprinājuma sliežu montāža | | | 4 gab. |
| 9. | Piegāde | | | **Iekļauta cenā** |
| 10. | Garantija | | | 24 mēneši |

Pielikums Nr. 2

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2022. Nr.\_\_\_\_\_\_**

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai **“Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiāla /pakalpojuma nosaukums | | | | Daudzums |
| 1.  2. | Skatuves priekškars - 350 x 360 cm  Priekškara sofite - 600 x 75 cm un panelis ar stiprinājuma sliedi 600 cm | | | | 2 gab.  1 gab. |
|  | *Rādītājs* | *Prasības* | | *Pretendenta piedāvājums* | |
| Audums | Tapaluz DC Dabedan- tonis 5108, 100% PE FR | |  | |
| Svars | 320gr/m2 | |  | |
| Ugunsdrošības klase | M-1 C-1 (pēc UNE EN 13773-2003) | |  | |
| Gaismas caurlaidības klase | 5 (pēc UNE 105-B02-2001) | |  | |
| Skaņas absorbcijas koeficients | 0,50 (H) | |  | |
| Skaņas absorbcijas klase | D (pēc UNE EN ISO 354-2004) | |  | |
| Berzes noturība | vismaz 37500 cikli (pēc UNE EN ISO 12947 1-2 MARTINDALE). | |  | |
| 3.  4.  5.  6. | Skatuves fons - 365 x 350 cm  Kulise - 150 x 365 cm  Sofite - 550 x 75 cm  Sānu kulise - 65 x 365 cm ar stiprinājuma sliedi 65 cm | | | | 2 gab.  6 gab.  3 gab.  4 gab. |
|  | *Rādītājs* | | *Prasības* | *Pretendenta piedāvājums* | |
| Audums | | Tapaluz TP Dabedan- tonis 9012, 100% PE FR |  | |
| Svars | | 340 gr/m2 |  | |
| Ugunsdrošības klase | | M-1 C-1 (pēc UNE EN 13773-2003), |  | |
| Gaismas caurlaidības klase | | 4-6 (pēc UNE 105-B02-2001), |  | |
| Skaņas absorbcijas koeficients | | 0,50 (H) |  | |
| Skaņas absorbcijas klase | | D (pēc UNE EN ISO 354-2004) |  | |
| Berzes noturība | | vismaz 25000 cikli (pēc UNE EN ISO 12947 1-2 MARTINDALE) |  | |
| 7. | Drapēriju un priekškara uzstādīšana | | | | 18 gab. |
| 8. | Stiprinājuma sliežu montāža | | | | 4 gab. |
| 9. | Piegāde | | | | Iekļauta cenā |
| 10. | Garantija | | | | 24 mēneši |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Materiāla /pakalpojumanosaukums | Daudzums | Līgumcena EUR (bez PVN) | PVN | Summa,  EUR (ar PVN) |
| 1. | Skatuves priekškars  350 x 360 cm | 2 gab. |  |  |  |
| 2. | Priekškara sofite -  600 x 75 cm un panelis ar stiprinājuma sliedi 600 cm | 1 gab. |  |  |  |
| 3. | Skatuves fons - 365 x 350 cm | 2 gab. |  |  |  |
| 4. | Kulise - 150 x 365 cm | 6 gab. |  |  |  |
| 5. | Sofite - 550x75cm | 3 gab. |  |  |  |
| 6. | Sānu kulise - 65 x 365cm  ar stiprinājuma sliedi 65 cm | 4 gab. |  |  |  |
| 7. | Drapēriju uzstādīšana | 18 gab. |  |  |  |
| 8. | Stiprinājuma sliežu montāža | 4 gab. |  |  |  |
| **KOPĀ** | | | | |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

“Alojas kultūras nama skatuves drapēriju un priekškara piegāde un uzstādīšana”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_\_.2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)