LIMBAŽU novada ADMINISTRĀCIJA

**ALOJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE**

**STAICELES PILSĒTAS UN PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS**

Reģ. Nr. 50900030131, Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV–4043;

E-pasts staicele@limbazunovads.lv; tālrunis 64023030

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ**

Limbažu novada administrācijas Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujā “**Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana”**.

* Līguma izpildes termiņš – atsevišķi skaņojams, jo objektā notiek būvdarbi.
* Līguma izpildes vieta – Staiceles kultūras nams, Staicele, Limbažu novads, LV- 4061
* Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
* Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
* Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

**Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2023. gada 18.septembrim plkst. 11:00.**

Piedāvājumi, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas, objekta apsekošanas akta un atbilstoši LBN 501-17 sagatavotas tāmes, zibensaizsardzības iekārtu piegādei un uzstādīšanai var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas apvienības pārvaldes Staiceles klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas apvienības pārvaldei Staiceles klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([staicele@limbazunovads.lv](mailto:staicele@limbazunovads.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([staicele@limbazunovads.lv](mailto:staicele@limbazunovads.lv));
5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām;
6. Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā – Erlens Mahts, tālr.:26568221.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija;

2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

3. Piedāvājuma veidlapas un Finanšu piedāvājums;

4. Objekta apsekošana.

**Pielikums Nr.1**

Cenu aptauja “**Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas**

**būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana**”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Pretendents veic būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu ar institūcijām, kuru intereses tiek skartas, un iesniegšanu BIS.
2. Pretendents izstrādā attiecīgu būvniecības ieceres dokumentāciju zibens aizsardzības ierīkošanai, saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
3. Pretendents organizē būvdarbu akceptēšanu BIS.
4. Pretendents veic III klases zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu, ko nosaka LVS EN 62305-2 un AC:2007 "Zibens aizsardzība. 2. daļa: Risku novērtēšana" u.c. spēkā esoši LR normatīvie akti.
5. Pretendentam veicot darba izpildi jāievēro LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", LBN 261-15 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve".
6. Pretendents var izstrādāt piedāvājumu, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajos standartos paredzētos risinājumus, ja to realizācija nepazemina nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās būtiskās prasības. Piedāvājumā paredzētais risinājums saskaņojams ar pasūtītāju.
7. Veicot darbus jumta plaknē, izvēlēties stiprinājumus, kuri mehāniski nebojā to segumu (neveido caurumus).
8. Pretendents, beidzot iekārtu uzstādīšanu, veic pretestības mērījumus, kas nedrīkst pārsniegt 10 Ω.
9. Zibens aizsardzības iekārtām jānodrošina, gan iekšējo, gan ārējo zibens aizsardzību pret zibens izlādi, lai samazinātu ēkas un iekārtu bojājumus, kā arī pārsprieguma aizsardzību, lai samazinātu elektrisko un elektronisko ierīču bojājumus.
10. Pretendentam obligāti jāveic objekta apsekošana dabā, laicīgi to saskaņojot ar Būvnieku un Pasūtītāju.
11. Pretendenta garantijas apliecinājums, kas apliecina, ka garantijas termiņš veiktajiem darbiem tiek noteikts 2 (divi) gadi no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
12. Darbu izpildes laika grafiks, kas saskaņots ar SIA “ACCENT BŪVE” atbildīgo būvdarbu vadītāju Didzi Torimu, tālr. Nr. 26514529, e-pasts: [didzis@accentbuve.lv](mailto:didzis@accentbuve.lv), kas paralēli nodrošina ēkas atjaunošanas un pārbūves būvdarbu veikšanu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr. p.k.* | *Darbu, izdevumu nosaukums* | *Mērvienība* | *Daudz.* |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **Zibensaizsardzība un zemējuma kontūrs** |  |  |  |
| 1 | Zibens uztvērēja stieple D=8mm alumīnija | m | 385,00 |  |
| 2 | Kompensators D=8mm 600mm alumīnija | gab. | 6,00 |  |
| 3 | Klemme 1-8mm metāla konstr. ar stieples turētāju Niro Clip, c. tērauda | gab. | 115,00 |  |
| 4 | Stieples turētājs ar atsperi jumta korei Niro-Clip, ner. Tērauda | gab. | 155,00 |  |
| 5 | Stieples turētājs 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm notekcaurulei c. tērauda. | gab. | 178,00 |  |
| 6 | Zibens uztvērējstienis D=16mm 1m, alumīnijs | gab. | 2,00 |  |
| 7 | Zibens uztvērējstienis D=16mm 10mm 1.5m, alumīnijs | gab. | 1,00 |  |
| 8 | Zibens uztvērējstienis D=16mm 10mm 2m, alumīnijs | gab. | 3,00 |  |
| 9 | Uztvērējstieņa turētājs D=16mm H=23mm, c. Tērauda | gab. | 12,00 |  |
| 10 | U klemme uztvērējstieņa D=16mm un stieples savienošanai, c. Tērauda | gab. | 6,00 |  |
| 11 | Klemme lietus notekrenei, c. Tērauda | gab. | 12,00 |  |
| 12 | Sniega barjeras klemme D=8-10mm M6 | gab. | 19,00 |  |
| 13 | Multiklemme stieples savienošanai, c. Tērauda | gab. | 32,00 |  |
| 14 | Savienojuma/mērījuma klemme D=8-10mm stieplei | gab. | 46,00 |  |
| 15 | Spice D=8mm stieples galā, alumīnija | gab. | 12,00 |  |
| 16 | Zemējuma lente 40x4mm, cinkots tērauds (t.s. tranšejas izbūve un aizdare) | m | 190,00 |  |
| 17 | Zemējuma stienis D=20mm 1.5m ar šlicēm A-tips c. Tērauda | gab. | 36,00 |  |
| 18 | Spice A-tipa D=20mm zemējuma stienim | gab. | 12,00 |  |
| 19 | Klemme stieple 40mm lente pie D=20mm zemējuma stieņa | gab. | 12,00 |  |
| 20 | Diagonalā klemme 40mm lentes un stieples savienojumi., c. Tērauda | gab. | 12,00 |  |
| 21 | Pretkorozijas lente 50mm | gab. | 4,00 |  |
| 22 | Stieples turētājs 8-10mm H=20mm, ner. Tērauda | gab. | 24,00 |  |
| 23 | USV klemme 40mm lentes un stieples savienošanai, c. Tērauda | gab. | 12,00 |  |
| 24 | Zibens uztvērēja stieple D=10/13mm tērauda PVC apvalkā | m | 36,00 |  |
| 25 | Adapteris D=20mm zemējuma stieņa iesišanai | gab. | 1,00 |  |
| 26 | Potenciālu izlīdzinošā kopne PVC korpusā, misiņa | gab. | 1,00 |  |
| 27 | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA (t.s.uzstādīt un pieslēgt MS sadalnē) | kompl. | 1,00 |  |
| 28 | Zemējuma vads 1x16mm² (ieskaitos ierīkošanu no zemējuma kontūra, caur trīm nesošām sienām līdz MS sadalnei) | m | 25,00 |  |
| 29 | Brīdinājuma zīme pie novedējiem (ar brīdinājuma tekstu, neatrasties novedēju vadu tuvumā negaisa laikā) | gab. | 12,00 |  |
| 30 | Pacēlājs līdz 18m (ieskaitot transportēšanas izmaksu) | st. | 8,00 |  |
| 31 | Metālkonstrukcijas, palīgmateriāli un dažādi neietvertie darbi šī projekta realizācijai bez papildarbu izmaksām | kompl. | 1,00 |  |
| 32 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju un reģistrāciju BIS sistēmā | kompl. | 1,00 |  |
| 33 | Zemējuma kontūra digitālie uzmērījumi | kompl. | 1,00 |  |
| 34 | Elektrotehniskie mērījumi un izpilddokumentācijas izstrāde un nodošana pasūtītājam. | kompl. | 1,00 |  |

**Pielikums Nr.2**

Cenu aptauja “ **Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas**

**būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana**”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

**Pielikums Nr.3**

Cenu aptauja “**Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas**

**būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana**”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**“Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas**

**būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana”**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Būvkomersanta reģ. Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Kopējā cena, EUR bez PVN |  | Kopējā cena, EUR ar PVN |
| PVN |
| 1. | Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana |  |  |  |
| 2. | Zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšana |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.4**

Cenu aptauja “**Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas**

**būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana**”

***OBJEKTA APSEKOSANAS AKTS***

Apsekošanas dati

Apsekošanas datums

Pretendents:

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācijā (tālrunis, fakss, e-  pasts) |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņa ar cenu aptaujas “Zibens aizsardzības iekārtu attiecīgas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana un iekārtu uzstādīšana” uzaicinājuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Būvuzņēmēja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Būvuzņēmēja pārstāvja paraksts |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs Didzis Torims |  |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
|  |  |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)