LIMBAŽU NOVADA ADMINISTRĀCIJAS

ALOJAS APVIENĪBAS PĀRVALDES

STAICELES PILSĒTAS UN PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRA

Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

Limbažu novada administrācijas Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai “Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”.

Līguma priekšmets ir būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā, kura detalizēts apraksts ir pievienots nolikuma 2.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā.

- Darbu izpildes uzsākšanas laiks: nekavējoši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Izpildes termiņš  – 2 (divu) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma summas apmaksas nosacījumi - Pasūtītājs veic līguma apmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

- Prasības Pretendentam:

## 2.1. juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā individuālajam komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam.

2.2. Pretendents (apakšuzņēmēji,  neatkarīgi no veicamo darbu apjoma,) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama tikai tiem pretendentiem, piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kuri veiks tādus darbus, attiecībā uz kuriem šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.3. Pretendenta rīcībā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošs:

2.3.1. būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts.

2.3.2 Ēku būvkonstrukciju projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts.

2.3.3. Pretendents iesniedz objekta apsekošanas aktu saskaņā ar 4.pielikumu.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

- SIA „ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203109734, ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju ,,Ēkas atjaunošanas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”, BIS būvniecības lieta BIS-BL-436391-4054,

- SIA ,,REM PRO”, vienotais reģistrācijas Nr. 41503041904, ir autoruzraugs, kam saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500  “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) 115.punktu ir tiesības veikt izmaiņas būvprojektā būvdarbu laikā, Būvniecības likumā noteiktā kārtībā.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2023. gada 8.maijam plkst. 14:00.

5. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  - iesniedzot personīgi Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064 un Alojas apvienības pārvaldes Staiceles klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;

  - nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas apvienības pārvaldei, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064 un Alojas apvienības pārvaldei Staiceles klientu apkalpošanas centrā  Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;

  - nosūtot ieskanētu pa e-pastu (aloja@limbazunovads.lv: staicele@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

  - nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (aloja@limbazunovads.lv staicele@limbazunovads.lv);

  - nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām;

  - Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā – Rihards Būda, tālr.:28652353.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā:

- Piedāvājuma veidlapa uz 2 (divām) lpp.;

- Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lpp.;

- Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 (vienas) lpp.;

Pielikums Nr.1

“Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

- Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

___.____.2023. ______________(vieta)

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

un būvkomersanta reģ.Nr.

Pretendenta bankas rekvizīti

Adrese

Tālr., faksa Nr.

Par līguma izpildi atbildīgās

personas vārds, uzvārds, tālr.

Nr., e-pasta adrese

Pretendenta pārstāvja vai

pilnvarotās personas vārds,

uzvārds, amats

Pretendents nodrošina vai

nenodrošina līguma

elektronisku parakstīšanu

Pretendenta pārstāvja vai

pilnvarotās personas

pilnvarojuma pamats

- SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds, Uzvārds | Komersants, kuru speciālists pārstāv | Darbības sfēra, sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvprojekta vadītājs |  |  |  |
| Ēku konstrukciju projektētājs |  |  |  |

Pretendenta būvprojekta vadītāja – sertificēta arhitekta _____________/vārds, uzvārds/ pieredze

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  | Cena EUR bez PVN | PVN __%, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

Pielikums Nr.2

“Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PROJEKTĒŠANAS DARBA UZDEVUMS

“Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

SIA „ARHITEKTŪRAS DIZAINA STUDIJA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203109734, izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas ,,Ēkas atjaunošanas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”, BIS būvniecības lieta BIS-BL-436391-4054, būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu izstrāde.

Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana Kultūras nama ēkas daļā (asīs B-C’/1-5; A-F/4-8)

Kultūras nama ēka (asīs B-C’/1-5; A-F/4-8):

- Esošo jumta spāru galu pagarināšana (jāprecizē esošo spāru šķērsgriezumi, tie atšķiras ēkas daļās: asīs C-F/4-8, virs skatuves, virs aktu zāles, virs kabinetiem)  - kopā ~116 gab. spāru gali, ~4 tipu šķērsgriezumi.

Kultūras nama ēkas daļā asīs C-D/5-6 (Kāpņu telpā):

- Šķērssijas nomaiņa.

Kultūras nama ēkas daļā asīs 5-8/A-C’ (Skatuve, šņorbēniņi):

- Jumta kopņu atbalsta vietu pastiprināšana – kopā 4gab kopnes un 2gab atbalsta vietas uz mūra ārsienām (jāpastiprina 5gab kopņu balsta vietas), ~1 tipa pastiprinājuma variants;

- Esošo spāru stiprinājumu vietu pie šķērssijām un šķērssiju stiprinājumu vietu pie jumta kopnēm risinājums – kopā ~1 tipa stiprinājuma risinājums;

- Mūrlatas izbūves risinājuma izvērtējums (šobrīd nav izbūvēta mūrlata) – kopā ~17m.

Kultūras nama ēkas daļā asīs 3-5/B-C’ (Aktu zāle):

- Jumta kopņu atbalsta vietu pastiprināšana – kopā 6gab kopnes (jāpastiprina 12gab kopņu balsta vietas), ~2 tipa pastiprinājuma varianti;

- Esošo spāru stiprinājumu vietu pie šķērssijām un šķērssiju stiprinājumu vietu pie jumta kopnēm risinājums – kopā ~1 tipa stiprinājuma risinājums;

- Mūrlatas nomaiņas risinājums – kopā ~33m.

Kultūras nama ēkas daļā asīs 1-3/B-C’ (Virs kabinetiem):

- Jumta spāru savilču pastiprināšana – kopā ~1 tipa pastiprinājuma variants;

- Esošo spāru stiprinājumu vietu pie jumta krēsliem risinājums – kopā ~1 tipa stiprinājuma risinājums;

- Esošo izbūvēto jumta nesošo konstrukciju pastiprinājumu atbilstība Kultūras nama ēkas daļas savienojuma vietā ar Domes ēkas daļu – kopā 1 kompl.

Trepju mezgla pārbūves projektēšana, t.sk. -pandusa izveide, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ēkas ziemeļu pusē.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2023.gada 28.februārī.

Pielikums Nr.3

" Būvkonstrukciju daļu un papildus sadaļu tehniskā projekta izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

- Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

    - 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

    - 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.

  - Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2023.

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

- iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

- ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.