**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“*Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos*”.**

Līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Izpildes vieta – Rīgas ielā 16, Limbaži.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 16. maijam pulksten 10:00.

Piedāvājums, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (2.pielikums), var tikt iesniegti:

1. personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. skenētā formātā pa e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu,
4. elektroniski parakstītu uz e-pastu ([iepirkumi@limbazunovads.lv](mailto:iepirkumi@limbazunovads.lv)).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujas “Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos”

Kondicionēšanas sistēmu apkopes ietilpstošo darbu saraksts:

* vispārējas iekārtu pārbaudes (vizuāla iekārtu pārbaude, iekārtu darbības visos režīmos pārbaude, pretvibrācijas stiprinājumu pārbaude);
* kontrolējamo parametru noregulēšana atbilstoši ekspluatācijas normām;
* ārējā un telpas bloka korpusa tīrīšana;
* ārējā bloka kondensātorvirsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
* ārējā bloka kondensātorvirsmu mazgāšana ar speciālu tīrīšanas šķidrumu;
* telpas bloku filtru tīrīšana, ja nepieciešams nomaiņa;
* dzesēšanas virsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
* dzesēšanas virsmu mazgāšana ar speciālu antibakteriālu šķidrumu;
* gaisa vārstu pārbaude;
* freona spiediena tests;
* vadu izolācijas pārbaude;
* kondensāta vanniņas tīrīšana;
* sūkņu darbības pārbaude;
* siltuma/aukstuma tests;
* restīšu, difuzoru un citu elementu tīrīšana;
* reglamentēto tehniskās apkopes darbu un kontrolmērījumu ierakstīšana attiecīgajos tehniskās apkopes žurnālos.

Darbu apjomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums |
| 1 | INVERTER freona kompresora Mitsubiski apkope | Kompl | 2 |
| 2 | Aukstuma apgādes kompresors Čillers CIAT apkope | gab | 1 |
| 3 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab | 28 |
| 4 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab | 3 |
| 5 | Fankoila kondensāta drenāžas sūknīšu apkope | gab | 38 |
| 6 | IVVERTER freona kompresora Midea apkope | kompl | 5 |

2.pielikums

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “*Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos*”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  | |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  | |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  | |
| **Adrese** |  | |
| **Tālr., faksa Nr.** |  | |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  | |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** | |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  | |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  | |
| **Pretendenta speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vārds, uzvārds** |  | |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

*Darbi tiks veikti atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.*

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Vienības cena, EUR bez PVN | Daudzums | Kopējā cena, EUR bez PVN | |
| 1 | INVERTER freona kompresora Mitsubiski apkope | Kompl |  | 2 |  | |
| 2 | Aukstuma apgādes kompresors Čillers CIAT apkope | gab |  | 1 |  | |
| 3 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab |  | 28 |  | |
| 4 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab |  | 3 |  | |
| 5 | Fankoila kondensāta drenāžas sūknīšu apkope | gab |  | 38 |  | |
| 6 | IVVERTER freona kompresora Midea apkope | kompl |  | 5 |  | |
| KOPĀ: | | | | | |  |
| PVN: | | | | | |  |
| Kopsumma, EUR ar PVN | | | | | |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.