**LIMBAŽU novada ADMINISTRĀCIJA**

**LIMBAŽU APVIENĪBAS PĀRVALDE**

**SKULTES PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS**

Reģ. Nr. 50900030131, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025;

E-pasts skulte@limbazunovads.lv; tālrunis 64065278

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada administrācijas Limbažu apvienības pārvaldes Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“*Logu piegāde un montāža Skultes pagastā”.***

Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izpildes vieta – “Stiene 1”- 2, Skultes pagasts, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām pielikuma veidlapām un tāmes, iesniegt līdz 2023. gada 19. jūlija plkst. 09:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā 2.kabinetā, “Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Skultes pagasta pakalpojumu sniegšanas centram, “Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([skulte@limbazunovads.lv](mailto:skulte@limbazunovads.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([skulte@limbazunovads.lv](mailto:skulte@limbazunovads.lv));

5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

6. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

7. Kontaktpersona: vadītājs Ainārs Liniņš, tālr.29187593 vai klientu apkalpošanas speciāliste Kristīne Mežapuķe, tālr.29107841.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

3. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma “*Logu piegāde un montāža Skultes pagastā”.*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Veco logu demontāža/utilizācija | Gb. | 8 |
| 2. | PVC logs ar piegādi un montāžu, 1000x1500mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,33, neverams, alumīnija rāmis baltā krāsā, ārējā palodze cink. 300x1200, iekšējā palodze kokskaidu, balta 400x1150 mm. | Gb. | 3 |
| 3. | PVC logs ar piegādi un montāžu,  980(541+439)x1650mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,47, veras uz iekšu, rāmis baltā krāsā, ārējā palodze cink. 300x1400, iekšējā palodze kokskaidu, balta 400x1350mm,furnitūra. | Gb. | 1 |
| 4. | PVC logs ar piegādi un montāžu,  950(526+424)x1650mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,47, veras uz iekšu, rāmis baltā krāsā, furnitūra. | Gb. | 1 |
| 5. | PVC logs ar piegādi un montāžu, 950x1650mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,33, neverams, rāmis baltā krāsā. | Gb. | 1 |
| 6. | PVC logs ar piegādi un montāžu, 1150 (626+524)x1650mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,43, veras uz iekšu, rāmis baltā krāsā, furnitūra. | Gb. | 1 |
| 7. | PVC logs ar piegādi un montāžu, 1150x1650mm, 2-u stiklu pakete (4/16/4 24 mm, U=1,1), Uw<=1,30, neverams, rāmis baltā krāsā. | Gb. | 1 |
| 8. | Iekšējo palodžu montāža ar tvaika izolējošo lentu | Kompl. | 1 |
| 9. | Ārējo palodžu montāža ar pretvēja aizsardzības lentu | Kompl. | 1 |

1. Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, u.c. izdevumi, bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā.
2. **Pretendentam, kopā ar savu piedāvājumu, jāiesniedz tāme, pamatojoties uz veicamajiem darbiem.**
3. Finanšu piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas tieši vai netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
4. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar apjomos paredzēto. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
5. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
6. Pēc remonta darbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija – jānolīdzina, jāaizvāc būvmateriālu un montāžas laikā radies piegružojums. Paredzēt būvgružu un atkritumu utilizāciju.
7. Garantijas laiks veiktajiem darbiem saskaņā ar līgumu.

**Pielikums Nr.2**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam *“Logu piegāde un montāža Skultes pagastā”.***

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| 1 | *“Logu piegāde un montāža Skultes pagastā”* |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.