

**Limbažu novada administrācija**

**Salacgrīvas apvienības pārvalde**

Reģ. Nr. 50900030131; Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV - 4033;

E-pasts salacgriva@limbazunovads.lv; tālrunis 64071973

**Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai**

 Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai **"** **Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā projektēšanai un autoruzraudzībai "**

1. **Līguma izpildes vieta** –nav noteikta.
2. **Līguma izpildes termiņš**- projektēšana 4 (četru) mēnešulaikāno iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Projekta izstrādes laikā ir ietverta ieraksta būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana. Autoruzraudzības termiņš- saskaņā ar būvniecības līgumu.
3. **Līguma apmaksa**:

3.1. avanss projekta izstrādei – 20% no Finanšu piedāvājumā norādītās projektēšanas cenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzņēmēja iesniegta avansa rēķina saņemšanas dienas.

3.2. galīgais norēķins par projekta izstrādi- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta akceptēšanas Limbažu novada Būvvaldē, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas;

3.3. par veikto autoruzraudzība katrā no četrām būves kārtām izmaksā ¼ ( vienu ceturto) daļu no kopējās autoruzraudzības cenas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būves kārtas pieņemšanas ekspluatācijā, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

1. Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
2. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **zemāko cenu.**
4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.
5. Kontaktpersona: Gundega Upīte-Vīksna, tālr.27336698.

 **Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Tāmes, Finanšu piedāvājuma un Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, iesniegt līdz 2023.gada 26.jūlija pulksten 12:00.**

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi *Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu *salacgriva@limbazunovads.lv*un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu *salacgriva@limbazunovads.lv*;

Pielikumā: 1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.

 2. Tehniskā specifikācija - Pielikums Nr.2

3. Tāme– pielikums Nr. 3.

4. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.4.

5. Apliecinājums – Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja iepirkumam

" Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē projektēšanai un autoruzraudzībai "

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai " Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā projektēšanai un autoruzraudzībai" un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja iepirkumam

" Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē projektēšanai un autoruzraudzībai "

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkumam “Krīzes dzīvokļu izveidei, Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā projektēšanai un autoruzraudzībai”**

Ēkas kadastra apz.:6672 005 0216 001

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

Vispārīgie dati

**Projektēšanas uzdevuma mērķis:** Atbilstīgi spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, izstrādāt būvniecības ieceres –paskaidrojuma raksta dokumentāciju krīzes dzīvokļu izveidei bijušās skolas telpās. Ieceres dokumentācijā izstrādāt risinājumus kvalitatīvam un mūsdienīgām dzīvojamām telpām, nodrošinot nepieciešamo funkciju –izmitināšanas pakalpojumu.

Projekta mērķis ēkas otrajā stāvā izveidot astoņus krīzes dzīvokļus. Katrā dzīvoklī paredzama virtuves zona. Sanitārās telpas paredzamas kopējas uz diviem dzīvokļiem. Paredzēt arī vienu, visiem kopēju tualetes, dušas un veļas mazgāšanas telpu. Lai netraucētu multifunkcionālā centra darbību, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā ieejai uz dzīvokļiem jāveic telpas nr.21 pārbūve, izveidojot durvis uz kāpņu telpu.

Esošā situācija

**Nekustamā īpašuma adrese un sastāvs:** Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6672 005 0216, Zītaru iela 3, Korģene, Limbažu novads – 21353 m2

Ēka (būve) -Multifunkcionālais sabiedriskais centrs (bijusī skola), Zītaru iela 3, Korģene, Limbažu novads, ar kadastra apzīmējumu 6672 005 0216 001 -1221,9 m2

Prasības projekta izstrādei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese | **Krīzes dzīvokļi Zītaru iela 3, Korģene, Limbažu novads** |
| 2. | Būvniecības ierosinātājs – pasūtītājs | Limbažu novada pašvaldībaRīgas iela 16, Limbaži, Latvija, LV – 4001, reģ. Nr. 90009114631+371 64023003; +37128398978 , pasts@limbazunovads.lv |
| 3. | Nekustamā īpašuma īpašnieks | Limbažu novada pašvaldībaRīgas iela 16, Limbaži, Latvija, LV – 4001, reģ. Nr. 90009114631+371 64023003; +37128398978 , pasts@limbazunovads.lv |
| 4. | Pasūtītāja pārstāvis kontaktpersona, projekta vadītājs | Salacgrīvas apvienības ainavu arhitekte Gundega Upīte-Vīksna, e-pasts: gundega.upite-viksna@limbazunovads.lvtālr. +371 27336698  |
| 5. | Būvniecības veids | **Vienkāršotā pārbūve (**krīzes dzīvokļu izveide pārbūvējot esošās klašu un tām piegulošās palīgtelpas) |
| 6. | Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumi, lietošanas veidi, būvju grupas | Ēka - kad. apz. 6672 005 0216 001Lietošanas veids – 1363- Izglītības telpu grupaBūvju grupa- 2. grupa |
| 7. | Objekta apbūves laukums |  853 m2 , ēkai divi stāvi |
| 8. | Projektēšanas stadijas | Būvniecības ieceres–paskaidrojuma raksta dokumentācija atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. |
| 9. | Būvniecības kārtas | **Būvniecības darbi paredzēti četrās kārtās**, katru no ēkas spārniem paredzēts pārbūvēt atsevišķi. |
| 10. | Projektēšanas mērķis | Funkcionāla, mūsdienīga un kvalitatīva dzīvojamās telpas iedzīvotāju izmitināšanas vajadzību nodrošināšanai. |
| 11. | Informācija par esošo situāciju | Projektā apskatāmajā teritorijā šobrīd atrodas klašu telpas un palīgtelpas.  |
| 12. | Tehniskā apsekošana | Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas nepieciešams veikt detalizētu esošās situācijas apsekojumu objektā.Izpildītājs veic tehnisko apsekošanu tādā apjomā, kas ļauj Izpildītājam uzņemties atbildību par Projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām un standartiem.Jānodrošina esošo inženierbūvju tehniskā un vizuālā apsekošana atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 384 ‘’Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21’’Tehniskās apsekošanas atzinumam pievieno tehniskās apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus, t.sk. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem.Izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apsekošanas veikšanu atbilstoši augstāk minētajiem nosacījumiem Izpildītājs paredz Projekta izstrādes izmaksās, tās iekļaujot Finanšu piedāvājumā. |
| 13. | Projektēšanas uzdevuma apraksts | Izstrādāt vienkāršotās pārbūves ieceres dokumentāciju krīzes dzīvokļu izveidei Zītaru ielā 3, Korģenē, Limbažu novadā atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un sagatavot detalizētus būvdarbu apjomus būvniecības iepirkuma organizēšanai. **Izpildītāja veicamie darbi:**Izpētes darbi- Esošās būves un inženiertīklu un tehniskais apsekojums;* Tehnisko un īpašo noteikumu saņemšana;

Projektēšanas darbi* Sagatavot būvniecības ieceres dokumentus nepieciešamajā apjomā ieceres akceptēšanai būvvaldē Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Saskaņojumi* Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumi ar tehnisko noteikumu izdevējiem, citi nepieciešamie trešo pušu saskaņojumi, būvvaldes akcepts.

Projektēšanas galvenie kritēriji:* arhitektūras kvalitāte;
* funkcionalitāte;
* ilgtspējības pasākumi;
* drošība;
* tehnoloģijas un produktivitāte;
* izmaksu efektivitāte.

Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi. Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu pielietojums, zemas ekspluatācijas kopējās izmaksas. Jānodrošina ekonomiski pamatota risinājumu un tehnoloģiju izmaksu efektivitāte.Paredzēt arhitektūras un inženierkomunikāciju risinājumus atbilstoši projektēšanas uzdevumam, uzmērījumiem un tehniskajam apsekojumam. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas nepieciešams veikt detalizētu esošās situācijas apsekošanu. Nepieciešamības gadījumā projekta ietvaros paredzēt visas nepieciešamās darbības konstatēto nepilnību novēršanai.Telpu pārplānošanu veikt saskaņā ar turpmāk norādīto izmantošanu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.P.K. | Telpas numurs | Izmantošana |
|  | Austrumu spārns |
| 1 | 49., 50 | Divu istabu dzīvoklis nr.1. Telpā nr.50. virtuves zona |
| 2 | 55. | Koplietošanas koridors |
| 3 | 54. | Koplietošanas koridors |
| 4 | 51. | Koplietošanas WC un dušas telpu dzīvokļiem Nr. 1 un Nr.2 |
| 5 | 51., 52., 53 | Vienistasbas dzīvoklis Nr.2 , telpā nr.51. virtuves zona |
|  | Dienvidu spārns |
| 6 | 56., 57., 58., 59 | Divu istabu dzīvoklis nr.3. Telpā nr. 57. virtuves zona |
| 7 | 62., 65., 66 | Koplietošanas WC un dušas telpu dzīvokļiem Nr. 3 un Nr.4 |
| 8 | 61. | Vienistasbas dzīvoklis Nr.4 , telpā nr.51 virtuves zona |
| 9 | 63., 64. | Koplietošanas tualete, dušas telpa, veļas telpa |
|  | Rietumu spārns |
| 10 | 73. | Koplietošanas koridors uz dzīvokļiem nr.5 un nr.6 |
| 11 | 68. | Koplietošanas WC un dušas telpu dzīvokļiem Nr. 5.un Nr.6 |
| 12 | 68., 69. | Divu istabu dzīvoklis nr.5. Telpā nr.69. virtuves zona |
| 13 | 70.,71.,72. | Divu istabu dzīvoklis nr.6. Telpā nr.70. virtuves zona |
|  | Ziemeļu spārns |
| 14 | 76. | Koplietošanas WC un dušas telpu dzīvokļiem Nr.7 un Nr.8 |
| 15 | 76.,77.,78. | Divu istabu dzīvoklis Nr.7. Telpā nr. 76. virtuves zona |
| 16 | 73., 74., 75. | Divu istabu dzīvoklis Nr.8. Telpā nr. 74. virtuves zona |
|  | Koplietošanas telpas |
| 17 | 67. | Koplietošanas koridors, atjaunots |
| 18 | 21., 22. | Vējtveris un kāpņu telpa izmantojama nokļūšanai uz dzīvokļiem neizmantojot citas pirmā stāva telpas. |

Telpu Nr.56. līdz 67., 21., 22 pārbūvi paredzēt pirmajā kārtā. Apkure un ventilācija- ēka ir centrālā apkures sistēma ar radiatoriem. Projektā nepieciešams paredzēt radiatoru un apkures cauruļu nomaiņu. Radiatoriem paredzēt siltuma regulatorus. Ēkā ir esoša dabīgā noplūdes ventilācija. Esošo ventilāciju nepieciešams apsekot un dot risinājumus tās darbības nodrošināšanai, paredzēt jaunu pieplūdes ventilāciju, kā arī nosūces ventilāciju no plānotajām virtuves zonām un sanitārajām telpām.Ūdensapgāde un kanalizācija- ēkas otrajā stāvā ir esoša ūdens apgāde un kanalizācijas tīkli no esošajām izlietnēm. Plānotos sanitāros mezglus plānot vietās, kur iespējas vienkāršāk ierīkot kanalizāciju no tualetēm. Uz virtuves zonas ūdenvada uzstādīt ūdens skaitītāju. Virtuves zonā un sanitārajos mazglos paredzami ūdens sildītāji. Elektroapgāde un apgaismojums- jāparedz pilnībā jauni spēka un apgaismojuma tīkli. Katram dzīvoklim paredzēt elektrības starpskaitītāju un atsevišķu skaitītāju 2.stāva telpām, ieskaitot kāpņu telpu Nr.21 un 22.Ekonomikas daļaProjektam jāpievieno ekonomikas daļa, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".Ekonomikas daļā jānorāda veicamie ierīkošanas darbu apjomi un jāsastāda kontroltāme (kontroltāme nav iesniedzama Būvvaldē).Pamatojoties uz Izpildītāja indikatīvo būvdarbu izmaksu aplēsēm, ņemot vērā Pasūtītāja budžeta iespējas, var tikt veikti precizējumi vai papildinājumi Projektēšanas uzdevumā, mainot projektā paredzētos risinājumus, ar mērķi nodrošināt racionālu un lietderīgu finanšu līdzekļu apguvi.Ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, Izstrādātājam veikt komunikāciju ar Pasūtītāju, lai precizētu ieceres nepieciešamo risinājumu un plānoto darbu sastāvu. Projekta risinājumiem jābūt racionāliem, funkcionāliem un tehniski ekonomiski pamatotiem, kā arī jāatbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.Veikt būvprojekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasa Pasūtītājs un veikt korekcijas pēc Pasūtītāja norādēm. |
| 14. | Darbu izpildes termiņi | **Ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā** no līguma noslēgšanas dienas Izpildītājs Pasūtītājam iesniegs Limbažu novada Būvvaldes saskaņotu paskaidrojuma raksta dokumentāciju un izdruku no BIS ar ierakstu būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi. |
| 15. | Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un forma | Izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likumu, noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kā arī ievērot spēkā esošās projektēšanas prasības.**Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un forma atbilstoši:**-MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;-Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"u.c. normatīvajiem aktiem.Projektā ietvert sekojošas daļas:* + - 1. SA- skaidrojošo aprakstu
			2. TAA- tehniskās apsekošanas atzinumu
			3. AR- arhitektūras risinājumus
			4. ŪK- iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus
			5. AVK-V- ventilācijas risinājumus
			6. AVK-A- apkures risinājumus
			7. EL- iekšējās elektroapgādes risinājumus, tajā skaitā apgaismojumu
			8. BK- būvkonstrukciju risinājumus
			9. DOP- darbu organizācijas projektu
			10. T- izmaksu aprēķinu
			11. IS- Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
 |
| 16. | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādājama un iesniedzama BIS. Pēc būvvaldes akcepta izdrukājama **2 (divos) eksemplāros.** Būvniecības ieceres dokumentācijai ir jāpievieno pilna Projekta dokumentācija elektroniskā veidā – **elektroniskā datu nesējā (pdf, dwg un xls formātos).** Pasūtītājam iesniedzamie būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāri ar datu nesēju tiek nodoti ar nodošanas - pieņemšanas aktu. |
| 17. | Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar projektēšanas uzsākšanai nepieciešamiem dokumentiem | * īpašuma piederības dokumenti;
* projektēšanas uzdevums;
* Pasūtītāja pilnvara Izpildītājam veikt Līguma saistību izpildei nepieciešamās darbības BIS.
 |
| 18. | Nepieciešamie tehniskie noteikumi | Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes uzsākšanas, nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāpieprasa un jāsaņem atbildīgo institūciju tehniskie un īpašie noteikumi, jāsaņem no inženiertīklu īpašniekiem pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības.  |
| 19. | Saskaņojumi | Izpildītājs saskaņo būvniecības ieceres dokumentāciju ar:* + tehnisko un/vai īpašo noteikumu izdevējiem;
	+ Pasūtītāju;
	+ kā arī citi nepieciešamie trešo pušu skaņojumi.

Izstrādātu un saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju Izpildītājs iesniedz akceptēšanai Limbažu novada Būvvaldē. |
| 20. | Pielikumi | Nr.1 Ēkas tehniskās inventarizācijas lieta. |

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja iepirkumam

" Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē projektēšanai un autoruzraudzībai "

**TĀME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR bez PVN |
| 1 | TAA- tehniskās apsekošanas atzinums |  |
| 2 | SA- skaidrojošais apraksts |  |
| 3 | AR- arhitektūras risinājumi |  |
| 4 | ŪK- iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi |  |
| 5 | AVK-V ventilācijas risinājumi |  |
| 6 | AVK-A apkures risinājumi |  |
| 7 | EL- iekšējās elektroapgādes risinājumi, tajā skaitā apgaismojums |  |
| 8 | BK- būvkonstrukciju risinājumi |  |
| 9 | DOP- darbu organizācijas projekts |  |
| 10 | T-izmaksu aprēķins |  |
| 11 | IS- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumi kopsavilkums |  |
| KOPĀ, bez PVN |  |

Pielikums Nr.4

Cenu aptauja iepirkumam

" Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē projektēšanai un autoruzraudzībai "

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vieta)**

Pretendents (pretendenta nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Nosaukums | Līgumcena bez PVN,EUR |
|  | Projekta izstrāde |  |
|  | Autoruzraudzība būvniecības laikā |  |
|  | **Summa kopā EUR, bez PVN** |  |
|  | **Summa kopā EUR, ar PVN** |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.5
Cenu aptauja iepirkumam

" Krīzes dzīvokļu Zītaru ielā 3, Korģenē projektēšanai un autoruzraudzībai "

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)