**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam

„PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA 4 (ČETRĀM) DURVĪM SALACGRĪVAS VIDUSSKOLĀ”

**Līguma izpildes termiņš – līdz 2023. gada 30. novembris**

**Pakalpojuma sniegšanas vieta** – SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads.

**Līguma apmaksa** – Maksu par paveikto darbu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam piecu darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, izrakstītā rēķina saņemšanas, saskaņā ar līguma noteikumiem

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz **2023. gada 17.novembrim**

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Salacgrīvas vidusskolā, Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot – Salacgrīvas vidusskolai, Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv ) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv );
5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta komisijas sagatavotais iepirkuma līgums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Finanšu piedāvājums.
3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Iepirkuma “PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA 4 (ČETRĀM) DURVĪM SALACGRĪVAS VIDUSSKOLĀ”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba nosaukums**  | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **Kabeļu instalācija, iekārtu uzstādīšana, sistēmas palaišana** |  |  |
| 1 durvju kontrolieris AC-015  | gab. | 4 |
| Metāla kaste kontrolierim  | gab. | 4 |
| Nolasītājs AYK12C  | gab. | 8 |
| Piekļuves kartiņa Mifare karte 1K  | gab. | 20 |
| Elektromagnēts 12V, L veida kronšteins | gab. | 4 |
| Adrešu modulis MAD 411  | gab. | 4 |
| Avārijas izejas poga (zaļa)  | gab. | 4 |
| Transformators 30 W 16,5 V  | gab. | 4 |
| Automātslēdzis B6  | gab. | 4 |
| **Instalācijas materiāli** |  |  |
| Kabelis spēka NYM-J 3 x 1.5 mm2 | m | 20 |
| Kabelis spēka 2 x 1 mm2 | m | 20 |
| Vājstrāvas kabelis 6 x 0.22 | m | 50 |
| Stiprinājumi un palīgmateriāli  | kompl. | 4 |
| Programmēšana PKS, UATS | kompl. | 1 |

**2. Prasības un informācija Pakalpojuma sniegšanai:**

2.1. Piekļuves kontroles sistēma 4 (četrām) durvīm jāpieslēdz Salacgrīvas vidusskolā esošajai

 ( UATS ) Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (DETNOV)

2.2. Transporta, uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas tiek iekļautas cenā.

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

2023.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam

**“Piekļuves kontroles sistēmas uzstadīšana 4 (četrām) durvīm Salacgrīvas vidusskolā”**

1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukumsvai vārds, uzvārds |  |
| Reģistrācijas Nr.vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |
| Pretendents nodrošina elektronisku līguma parakstīšanu |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

**4. Finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitālā interaktīvā ekrāna skolotājam komplekta modelis | Līgumcena par vienu vienību eiro (bez pvn) | Vienību skaits | Līgumcena par visām vienībām eiro (ar pvn) |
|  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1**.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2**.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3.Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4**.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5**.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6**.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

2023.gada “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)