LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

VIDRIŽU PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 40900002032; Skolas iela 5, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013;

E-pasts vidrizu.pamatskola@limbazunovads.lv; tālrunis 64062225, 25490183

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pamatskola, adrese: Skolas iela 5, Vidrižu ciems, Vidrižu pagasts, Limbažu novads (turpmāk - Pasūtītājs) uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai:

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču) pārbaudi - elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, kā arī elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudi (atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”), turpmāk – Darbs.

- Līguma izpildes vieta –Vidrižu pamatskola Skolas iela 5 un Skolas iela 8, Vidrižu ciems, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

- Darbs jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- Darba izpildes termiņš – saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Pretendentam, kurš ir izvēlēts cenu aptaujas rezultātā, jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums. Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta līgumu, uzskatāms, ka  pretendents atsakās slēgt līgumu.

- Cenu aptaujas izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

- Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.

- Pasūtītāja kontaktpersona:  Ina Sidjukina, Tālrunis:26116186.

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Tāmes, Finanšu piedāvājuma un Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, iesniegt līdz 2024. gada 29. februārim pkst.17.00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Vidrižu pamatskolā, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži, Skolas iela 5,LV-4013

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Vidrižu pamatskola, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži, Skolas iela 5,LV4013

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu vidrizu.pamatskola@limbazunovads.lv

Pielikumā: 	1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.

2. Tehniskā specifikācija - Pielikums Nr.2

3. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.3.

4. Apliecinājums – Pielikums Nr. 4.

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja:

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudei.

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2024.

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai un norādām sekojošu informāciju:

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja:

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudei.

Tehniskā specifikācija

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudi. Cenā iekļaut visus izdevumus un nodokļus. Darba izpilde Vidrižu pamatskola, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži, Skolas iela 5, Skolas iela 8, LV4103. Darbs jāveic līdz 2024. gada 15.04.2024.

Tehniskā specifikācija

| N.P.K. | Nosaukums |
| --- | --- |
|  | Profilaktiskā pārbaude - Pamatskolas ēka, Skolas iela 5. |
| 1. | Vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērījumi |
| 2. | Cilpas Fāze - Nulle mērījumi |
| 3. | Elaktro sadaļņu kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru |
| 4. | Zemējuma mērījumi |
| 5. | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude |
| 6. | Mērījumi un izpilddokumentācija |
|  | Profilaktiskā pārbaude - Sākumskolas ēka, Skolas iela 8. |
| 7. | Vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērījumi |
| 8. | Cilpas Fāze - Nulle mērījumi |
| 9. | Elaktro sadaļņu kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru |
| 10. | Zemējuma mērījumi |
| 11. | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude |
| 12. | Mērījumi un izpilddokumentācija |

Piezīme: Elektrosadalēs, kurās iztrūkst elektroinstalācijas shēmas, izstrādāt un ievietot tās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Klāt jāpievieno:

1.2. Darba izpildes tāme;

1.2. Darba veikšanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;

1.3. Mēraparātu kalibrēšanas, verificēšanas sertifikātu kopijas.

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja:

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudei.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2024. ______________(vieta)

Pretendents (pretendenta nosaukums) _____________________________________________

iepazinies ar Darba uzdevumu, piedāvā veikt Darbu par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

| - Nr.p. k. | - Nosaukums | - Līgumcena bez PVN, - EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude. |  |
|  | - Summa kopā EUR, ar PVN - Aizpilda, ja uzņēmums ir PVN maksātājs |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Darba izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4
Cenu aptauja:

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas, Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudei.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

| Datums: _____/______/2024 |  |
| --- | --- |
|  | Paraksts |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.