**SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**

**IEVADS**

Digestāta krātuves būvprojekts īpašumā “Cīruļi 1”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads. Zemes gabala kad. Apzīmējums 66880030213. Būvprojekta dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz īpašnieka SIA Sia "Grow Energy"projektēšanas uzdevumu, ievērojot spēkā esošās projektēšanas normas un apsekošanu dabā.

**PROJEKTA RISINĀJUMI**

* Digestāta krātuve izveidojama uz zemes gabala ar kad. apzīmējumu 66880030213, atropdas pie pašvaldības auto ceļa Cīruļi- Blome. Lagūnas apbūves laukums aizņems ap 6100 m2. Būvniecības vietai pienāk esoša iebrauktuve. Krātuve izveidojama no dabīgās grunts, izrokot nepieciešamo dziļumu, ieklājot mebrānu, to nostiprinot uz izraktās grunts vaļniem.
* Piepildīšanai un izsūknēšanai ir piebraukšanas vieta ar apgriešanās laukumu pie krātuves.
* Krātuve nožogojama ar metāla pinuma žogu, kurā atverama vārtu vieta.

**EKSPLUATĀCIJA , RANSPORTĒŠANA, UZGLABĀŠANA**

Digestāts tiks pievests no SIA "Grow Energy", adrese "Ražotne Gravas",

Limbažu novads, Limbažu pagasts LV 4020.

 Digestāts tiks transportēts ar traktortehniku un smagajām

automašīnām, kurām ir speciāli digestāta pārvadāšanai nepieciešamās

tvertnes.

 Digestāts tiks transportēts pa reģionālo autoceļu Dūči - Limbaži, Jūras

iela ( līdz sadalošam aplim) , pa reģionālo autoceļu P11 Kocēni-Limbaži

Tūja,

 reģionālo autoceļu P12 Limbaži-Salacgrīva, līdz iebrauktuvei Limbažu

novads Limbažu pagasts, "Vangas"

Lai mazinātu piesārņojošo vielu emisiju, digestāts tiks uzpildīts un

izsūknēts, izmantojot aku.

 Savukārt degestāta krātuves virsma tiks noklāta ar sasmalcinātu salmu

kārtu.