Pielikums Nr.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskā specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Adrese** | **Objekts** | **Kadastra nr.** | **Skaitītāja nr.** | **Gada vidējais patēriņš (kwh)** | **Objekta EIC kods** | **paneļi kW** | **invertoru jauda kW** |
| 1 | Ūdens iela 1, Staicele, Limbažu novads. | Ūdens ieguve | 66170010137 | 01628658 | 23 580 | 43Z-STO00957489Z  | 9 | 8 |
| 2 | Sporta iela 8, Staicele, Limbažu novads | NAI | 66170010184 | 6307531959 | 26203 | 43Z-STO009574880  | 7,2 | 6 |
| 3 | Valmieras iela 6, Aloja, Limbažu novads | Ūdens ieguve | 66070030080 | 01311941 | 27128 | 43Z-STO00959699E  | 3,6 | 3 |
| 4 | “ Osīši,” Aloja, Limbažu novads | NAI | 66070040178 | 6900552467 | 81025 | 43Z-STO009574856 | 19,8 | 17 |
| 5 | Ozolmuiža, Limbažu novads | Ūdens ieguve | 66480060074 | 5307514386 | 36316 | 43Z-STO01261082J  | 11,7 | 10 |
| 6 | Ozolmuiža, Limbažu novads | NAI | 66480060029 | 01669201 | 26 724 | 43Z-STO01238556K  | 7,2 | 6 |
| 7 | Puikule, Limbažu novads | Ūdens ieguve | 66480010276 | 6309245324 | 8474 | 43Z-STO00868414P  | 6,3 | 6 |
| 8. | Puikule, Limbažu novads | NAI | 66480010181 | 11694980 | 7490 | 43Z-STO01159259G | 7,2 | 6 |
| 9. | Vilzēni, Limbažu novads | Ūdens ieguve | 66440040202 | 93006891 | 4707 | 43Z-STO00868432N  | 3,6 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Inventoru jauda tikai kā norādīts. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saules pneļu jauda +/- 10% robežā no norādītās jaudas |  |  |  |  |  |  |
|  | Paneļi liekami metāla statīvos uz zemes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas attiecās un saistīti ar darbu izpildi. Apmaksa tiek veikta pēc atļaujas saņešanas no Sadales tīkliem. |  |