**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ**

Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

**“****Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve”**

1. Līguma izpildes termiņš: 1 (viena) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. Izpildes vieta: Salas, Bazīcas iela, Salacgrīva, Limbažu novads.
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem, prasībām un pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **cenu.**
4. Līguma apmaksa 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, pamatojoties uz abpusēji parakstīto nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu.
5. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
6. Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2024. gada 13. augustam plkst. 11.00.**
7. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.
8. No dalības Cenu aptaujas vērtēšanā var tikt izslēgti:
9. Pretendenti, kuriem piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, t.i. nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro;
10. Pretendenti nav pildījuši ar pasūtītāju (Limbažu novada pašvaldību, tās iestādēm, struktūrvienībām) noslēgtu līgumu un tādēļ ir sastādīti akti par nekvalitatīvu līguma izpildi (defektu akti) vai ir bijuši līguma izpildes kavējumi un ir piemērots līgumsods par pārkāpumiem vai Pretendents ir vienpusēji atkāpies no līguma.
11. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs izvērtē to atbilstību Uzaicinājuma nosacījumiem, tajā skaitā 8. punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un gadījumā, ja Pretendents neatbilst Uzaicinājuma nosacījumiem, Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākā vērtēšanas procesa un nepiešķirt tiesības slēgt līgumu.
12. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
13. iesniedzot personīgi Salacgrīvas apvienības pārvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā;
14. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Salacgrīvas apvienības pārvaldei, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā, LV-4033;
15. nosūtot ieskanētu pa e-pastu [salacgriva@limbazunovads.lv](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
16. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu [salacgriva@limbazunovads.lv](mailto:salacgriva@limbazunovads.lv)
17. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:
18. Piedāvājuma veidlapa (1. pielikums);
19. Finanšu piedāvājuma veidlapa (3. pielikums);
20. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (4. pielikums).
21. Tāme atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajām prasībām saskaņā ar specifikāciju ( 2. pielikums)
22. Kontaktpersona: Mareks Brauns. T. 27336698

Pielikumā:

1.pielikums. Piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums. Tehniskā specifikācija un darbu apjomi uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 2 (divām) lapām.

1.pielikums

Cenu aptaujai

**“ Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve”**

|  |
| --- |
|  |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_.2024.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai **“ Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve ”**

un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

2.pielikums

Cenu aptaujai

**“****Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve ”**

**Tehniskā specifikācija**

1. Plānots veikt meliorācijas kolektora izbūvi saskaņā ar skici(elektroniski) un zemāk norādītajiem darbiem.
2. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, u.c. izdevumi, bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā.
3. Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas uzņēmējam jāiepazīstas ar un esošo situāciju objektā, iepriekš piesakoties Salacgrīvas apvienības pārvaldē pie atbildīgā par projekta realizāciju.
5. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija jāaizvāc būvmateriāli un demontāžas laikā radies piegružojums, kā arī jāveic telpas un piegružoto telpu mitrā uzkopšana.
6. Visiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem.
7. Paredzēt būvgružu, radušos atkritumu, pārpalikumu aizvākšanu un utilizāciju ar uzņēmēja spēkiem un līdzekļiem.
8. **Papildus piedāvājumam iesniedzama būvdarbu tāme, kas sastādīta atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteiktajām prasībām.**
9. **Garantijas laiks veiktajiem darbiem un materiāliem divi gadi.**

**Darbu apjomi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mērvienība | Daudzums |
| PP dubultsienu perforēta lietus kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD315; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8; montāža un ar to saistītie darbi, veidgabali | m | 36,00 |
| Drenāžas aka DN/OD 400, ieskaitot vāku un citus nepieciešamos materiālus, izbūve grāvī | kpl | 2,00 |
| Esošo zemsprieguma elektrokabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto lietus kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m, , aizsargčaulas stiprības klase 750N | kpl | 5,00 |
| Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | kpl | 5,00 |
| Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,0 -2,0 m (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana) | m | 36,00 |
| Esoša grāvja tīrīšana (rakšana), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana) | m2 | 29,08 |
| Smilts pabērums un apbērums | m3 | 10,80 |
| Drenāžas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā virs cauruļvada | m | 35,00 |
| Būvju parametru nospraušana dabā | m | 4,00 |
| Grants seguma atjaunošana | m2 | 9,60 |
| Zālāju atjaunošana | m2 | 14,40 |
| Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai | kpl | 1 |

3.pielikums

Cenu aptaujai

**“ Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve ”**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA\***

**\_\_\_.\_\_\_.2024.**

Pretendents (pretendenta nosaukums) ‘’ ’’

iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Nosaukums | Līgumcena bez PVN,  EUR | Summa kopā EUR, ar PVN |
| 1. |  |  |  |

**\***  *Finanšu piedāvājumam pievieno tāmi Excel formātā, kura sagatavota atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.*

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats;

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

4.pielikums

Cenu aptaujai

**“ Salas/Baznīcas ielas kolektora izbūve”**

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ,

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ⮽ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Paraksts |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)