**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu novada pašvaldības Alojas mūzikas un mākslas skola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā”.

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Jūras iela 38b, Aloja, Limbažu novads

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2024.gada 23. oktobra, pulksten 12:00.

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums un atbilstoši LBN 501-17 sastādītām un aizpildītām būvdarbu tāmēm.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu novada pašvaldības Alojas mūzikas un mākslas skolā, Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Alojas mūzikas un mākslas skolai Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā, LV – 4064;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (alojas.mms@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (alojas.mms@limbazunovads.lv);

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lpp.

1.pielikums

Pie cenu aptaujas “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā” uzaicinājums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā

1. Pretendentam ir jāaizpilda cenu aptaujai pievienotie Būvdarbu apjomi (tāme), ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāme) ir jāiesniedz arī Excel formātā.
2. Visas cenu aptaujas uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas darbu apjomos iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem.
3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi darbu apjomos minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
4. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.
5. ﻿﻿﻿Büvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Büvuznēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Alojas Mūzikas un mākslas skolā pie direktores, tālr.26333129
7. ﻿﻿﻿Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.
8. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitäti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.
9. Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.
10. Demontētos materiālus savāc un utilizē Būvuzņēmējs.
11. Pēc büvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.
12. Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  | **Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbi** |  |  |
| 1 | Ugunsdrošības pults INIM SmartLINE PSLINE 2004\* | gab | 1 |
| 2 | Akumulatori 12 V, &Ah Fiamm\* | gab | 2 |
| 3 | Paplašinātājs 8-zonu PSLINE 8Z\* | gab | 1 |
| 4 | Dūmu detektors Sensomag S30\* ar bāzi | Gab | 27 |
| 5 | Trauksmes poga Sensomag MCP-50\* ar aizsargstiklu | Gab | 3 |
| 6 | Iekštelpu sirēna ar stobru, SF 100 RSST\* | gab | 4 |
| 7 | G17F LTE autonomais apsardzes komunikators ar antenu 3 IN +3 I/O RS 485 (INIM SmartLink)\* | kmpl | 1 |
| 8 | Sistēmas komutācijas, programmēšanas, darbaspējas pārbaude, ierīšu marķēšana | kmpl | 1 |
| 9 | Izpildrasējumu izstrāde balstoties uz esošo situāciju | Kmpl | 1 |
| 10 | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |

**\*vai ekvivalents**

**2.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā” uzaicinājums

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| Cena bez PVN, EUR |
| 1 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Jūras ielā 38b, Alojā, Limbažu novadā |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_