**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI**

Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē**”**

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

**Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasība** | **Iesniedzamais dokuments** |
| **1.** | **Pretendentu kvalifikācijas prasības** |  |
| **1.1.** | Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša speciālā licence darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”).  Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā tas būs licencēts darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām  <https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/licences-darbibam-ar-aukstuma-agentiem/> | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| **1.2.** | Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.  Ārvalstīs reģistrēts pretendents par rīcībā esošiem speciālistiem iesniedz spēkā esošu sertifikātu kopijas un tā tulkojumu latviešu valodā. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta norādītiem speciālistiem būs spēkā esoši sertifikāti darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| **2.3.** | Pretendents ir veicis objekta apsekošanu atbilstoši uzaicinājuma prasībām- kontaktpresona objekta apsekošanai - Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” vadītāja Naira Martinsone, tālr.nr. +371 26568636 | Aizpildīta objekta apsekošanas akta (uzaicinājuma 3.pielikums) |
| **2.** | **Prasības Tehniskajam piedāvājumam** |  |
| **2.1.** | Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| **3.** | **Prasības finanšu piedāvājumam** |  |
| **3.1.** | Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Uzaicinājuma 1. pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkuma priekšmeta apjomu, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam, pievienojot atbilstoši LBN 501-17 prasībām sastādītu un aizpildītu būvdarbu tāmi (ņemot par pamatu uzaicinājuma 1.pielikumā norādītos darbu apjomus). |

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2024.gada 25. oktobra, pulksten 12:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([limbazu.2pii@limbazunovads.lv](mailto:limbazu.2pii@limbazunovads.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (limbazu.2pii@limbazunovads.lv);

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lpp.

3. Objekta apsekošanas akts uz 1 lpp.

1.pielikums

Cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē” uzaicinājumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē.**

**Objekta nosaukums**: Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”

**Objekta adrese**: Zāles iela 6, Limbaži, LV-4001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.P.K. | Darba nosaukums | Mēra  vienība | Daudzums  gadā |
| 1 | **Ventilācijas SALDA RIS 700 Tornado iekārtu remonts, automātikas uzstādīšana** |  |  |
| 2 | Jauna automātikas izbūve ar Vadības kontrolieri (ar displeju) CORRIGO-VCA152DW-4\* uzstādīšana 2. stāvā | gab | 1 |
| 3 | Kabelis OMY 2x0,5 mm2 sensoriem | m | 82 |
| 4 | NKT 3x1,5 montāžas kabelis | m | 38 |
| 5 | Pt 1000 temperatūru sensors | gab | 4 |
| 6 | Barošanas bloks priekš Corrigo transformators Trafo40N3/D\* | gab | 1 |
| 7 | Sadales skapis ar 16 vietām | gab | 1 |
| 8 | **Iekārtas apkope** |  |  |
| 9 | Filtru komplekts M5 | gab | 2 |
| 10 | Filtru komplekts F7 | gab | 2 |
| 11 | Iekārtas pārbaude | gab | 1 |
| 12 | Filtru utilizācija | gab | 4 |

\*vai ekvivalents.

Tehniskās apkopes darba uzdevums

Tehniskā apkope ir gaisa apstrādes iekārtu mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana, kas veicama saskaņā ar tehniskām specifikācijām un tehniskās apkopes žurnāliem, lai nodrošinātu ventilācijas iekārtas nepārtrauktu un drošu funkcionēšanu, Pasūtītāja konsultēšana par gaisa apstrādes iekārtu tehniskajiem veicamajiem pasākumiem ventilācijas sistēmu sakārtošanā (piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanai), avāriju lokalizācija (avārijas cēloņa un vietas noteikšana objektā un pasākumi, kas veicami lai novērstu avārijas situācijas cēloni un nepieļautu ventilācijas vai kondicionēšanas sistēmas bojājumu progresēšanu), kā arī izņēmuma gadījumos var tikt nodrošināta avārijas apkalpošana (par atsevišķu samaksu), kas paredz gaisa apstrādes iekārtu remontdarbu veikšanu pēc avārijas lokalizācijas. Tehniskās apkopes robežās ietilpst: visas darba apjomos definētas ventilācijas iekārtas, sistēmas un to elementi, kā arī siltumapgādes sistēmas apkures līnijas apsaites pie gaisa apstrādes iekārtām.

Ventilācijas sistēmas tehniskās apkopes laikā izpildītiem remontdarbiem garantijas laiks ≥ 24 mēneši.

Ventilācijas sistēmu apkopes ietilpstošo darbu saraksts:

* vispārējas iekārtu pārbaudes (vizuāla iekārtu pārbaude, iekārtu darbības visos režīmos pārbaude, pretvibrācijas stiprinājumu pārbaude);
* kontrolējamo parametru noregulēšana atbilstoši ekspluatācijas normām;
* gaisa filtru tīrības pārbaudes, nepieciešamības gadījumā, to nomaiņa;
* ventilācijas agregāta iekšējās telpas tīrīšana ar gaisa strūklu;
* rekuperatora tīrīšana ar gaisa strūklu;
* gaisa vārstu pārbaude;
* ūdens sajaukšanas mezglu pārbaude;
* vadu izolācijas pārbaude;
* dzesēšanas kontūra iztvaicētāja tīrīšana ar gaisa strūklu un tīrīšana ar speciālu antibakteriālu tīrītāju;
* dzesēšanas kontūra kondensatorvirsmu tīrīšana ar gaisa strūklu un tīrīšana ar speciālu šķidrumu;
* freona spiediena tests;
* kompresora skābju neitralizācija;
* elektrosavienojumu pārbaude;
* aizsalšanas devēja pārbaude;
* restīšu, difuzoru un citu elementu tīrīšana;
* reglamentēto tehniskās apkopes darbu un kontrolmērījumu ierakstīšana attiecīgajos tehniskās apkopes žurnālos;
* Virtuves gaisa vadu tīrīšana ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto periodiskumu (bet ne retāk, kā 1x gadā), t.sk. nepieciešamo revīzijas lūku uzstādīšana.
* temperatūras regulēšana - pēc nepieciešamības.

**2.pielikums**

Cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē” uzaicinājumam

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| Licences Nr. |  |
| Speciālista vārds, uzvārds, licences Nr. |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.P.K. | Pasūtītāja prasības | Piedāvājums |
| 1 | **Ventilācijas SALDA RIS 700 Tornado iekārtu remonts, automātikas uzstādīšana** |  |
| 2 | Jauna automātikas izbūve ar Vadības kontrolieri (ar displeju) CORRIGO-VCA152DW-4 uzstādīšana 2. stāvā |  |
| 3 | Kabelis OMY 2x0,5 mm2 sensoriem |  |
| 4 | NKT 3x1,5 montāžas kabelis |  |
| 5 | Pt 1000 temperatūru sensors |  |
| 6 | Barošanas bloks priekš Corrigo transformators Trafo40N3/D |  |
| 7 | Sadales skapis ar 16 vietām |  |
| 8 | **Iekārtas apkope** |  |
| 9 | Filtru komplekts M5 |  |
| 10 | Filtru komplekts F7 |  |
| 11 | Iekārtas pārbaude |  |
| 12 | Filtru utilizācija |  |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** |  | **PVN** | **Cena kopā ar PVN, EUR** |
| **Cena bez PVN, EUR** |
| 1 | Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē” uzaicinājumam

**OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS**

**Apsekošanas dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** | \_\_.\_\_.2024. |

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)** |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 700 Tornado remonts, automātikas uzstādīšana un apkope ventilācijas nodrošināšanai Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “”Kāpēcītis” pasākumu zālē”, uzaicinājuma prasībām.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** |
| Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” vadītāja Naira Martinsone, tālr. +371 26568636 |  |
| **Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** |
|  |  |