**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā”.

Cenu aptauja tiek veikta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011 “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts”

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Līguma izpildes termiņš – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2025.gada 28.februārim.
	2. Līguma izpildes vieta – Rīgas iela 16, Limbažos, LV-4001.
	3. Līguma apmaksa: iepirkuma līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |
| --- | --- |
| Prasība | **Iesniedzamais dokuments** |
| Finanšu piedāvājums  | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Tehniskais piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |

1. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.**

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2025.gada 21. februāra pulksten 13:00.** Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

* 1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
	2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
	3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (evija.mezinska@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
	4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (evija.mezinska@limbazunovads.lv );
	5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.
1. **Piedāvājumu vērtēšana**
	1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
	2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot sekojošus kritērijus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritērijs** | **Maksimālais punktu skaits** | **Punktu piešķiršanas kritēriji** |
| **Cena** | **90** | Maksimālais punktu skaits 90 punkti, tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:K = Cmin/Cver x 90, kur:K – kritērija novērtējuma rezultāts;90 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;Cver – vērtējamā piedāvājumā norādītā cena par iepirkuma priekšmeta izpildi. |
| **Enerģijas patēriņš** | **10** | Maksimālais punktu skaits 10 punkti tiek piešķirts piedāvājumam ar zemāko elektroenerģijas patēriņu kW/h aktīvā režīmā, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: B = Bz/Bfakt x 10, kurBz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā;Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā. |

* 1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
1. **Līguma slēgšana**

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lp.;

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lp.;

 3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

**1.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā” uzaicinājuma

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā**

1. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli, kā arī iesniedz piedāvātās iekārtas tehnisko datu lapu no ražotāja kataloga vai norāda saiti (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
2. Piedāvāto elementu izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 25% apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 25% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).
3. Lietošanas instrukcijas un ekspluatācijas noteikumiem jābūt valsts valodā, ja tādi paredzēti..
4. Piegādātajiem kondicionieriem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Minimālās prasības |
| Dzesēšanas jauda | Vismaz 3 kW ( vismaz 12000 BTU/h) |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā | Ne vairāk kā 1,5 kW/h |
| Enerģijas klase | A |
| Gaisa plūsma | Līdz 460 m3/ st |
| Ventilatora ātruma regulācija | Vismaz 3 ātrumi |
| Izplūdes šļūtenes diametrs  | 150 mm |
| Izplūdes šļūtenes garums | Vismaz 1,5 m |
| Filtri | Mazgājams aizsargfiltrs |
| Veiktspēja | Vismaz 30 l/dienā |
| Trokšņu līmenis | 50-65 dB |
| Izmēri  | 470x850x355 mm |
| Svars | Ne vairāk kā 40 kg |
| Aprīkojums | TaimerisKarstā gaisa izplūdes cauruleLogu montāžas komplekts |
| Garantija | Vismaz 2 (divi) gadi |

**2.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā” uzaicinājuma

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “**Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā**”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītājs | Minimālās prasības | Piedāvājums |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis  |  |
|  | Saite uz  |  |
| Dzesēšanas jauda | Vismaz 3,kW ( vismaz 12000 BTU/h) |  |
| Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā | Ne vairāk kā 1,5 kW |  |
| Enerģijas klase | A |  |
| Gaisa plūsma | Līdz 460 m3/ st |  |
| Ventilatora ātruma regulācija | Vismaz 3 ātrumi |  |
| Izplūdes šļūtenes diametrs  | 150 mm |  |
| Izplūdes šļūtenes garums | Vismaz 1,5 m |  |
| Filtri | Mazgājams aizsargfiltrs |  |
| Veiktspēja | Vismaz 30 l/dienā |  |
| Trokšņu līmenis | 50-65 dB |  |
| Izmēri  | 470x850x355 mm |  |
| Svars | Ne vairāk kā 40 kg |  |
| Aprīkojums | TaimerisKarstā gaisa izplūdes cauruleLogu montāžas komplekts |  |
| Garantija | Vismaz 2 (divi) gadi |  |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Vienas vienības cena, EUR bez PVN** | **Daudz.** | **Kopējā cena, EUR bez PVN** |
| 1 | Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā | kpl |  | 4 |  |
| **KOPĀ:** |  |
| **PVN:** |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā” uzaicinājuma

**APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |