**Par cenu aptaujā pieņemto lēmumu**

Cenu aptaujas nosaukums “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā”

Pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība

Saņemtie piedāvājumi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents (reģistrācijas Nr.) | Kontaktinformācija (adrese, tel.Nr., e-pasts) | **Cena (EUR)** |
| **bez PVN** | **ar PVN**  |
| SIA “CERTUS”, vien.reģ.Nr. 50003340391 | Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr.nr. 67516914, e-pasts: avk@certus.lv | 2160,00 | 2613,60 |
| SIA “Dcenter”, vien.reģ.Nr. 40203300968 | Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tālr.nr. 26365068, e-pasts: info@dcenergy.lv | 1988.60 | 2406.21 |
| SIA “Mare Verpete”, vien.reģ.Nr. 40003963966 | Balasta dambis 1, Rīga, LV-1048, kristaps@silta-maja.lv, m.t.26331441 | 1380.00 | 1669,80 |
| SIA “P.E.M. Tehnoloģijas”, vien.reģ.Nr. 40203093310 | [Skolas iela 32A - 45](https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:J%C5%ABrmala%2C+Skolas+iela+32A+-+45&srch_exact=1), Jūrmala, Latvija, LV-2016 | 2520,00 | 3049,20 |
| SIA “Lafivents Serviss”, vien.reģ.Nr. 40103494544 | Kārļa Ulmaņa gatve 1 B, Rīga, LV-1004 | 2755,76 | 3334,46 |

Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija konstatē sekojošo:

1. Pretendenta SIA “CERTUS”, vien.reģ.Nr. 50003340391, iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām sekojošā pozīcijā Iekārtas svars pārsniedz pasūtītāja norādīto maksimālo robežvērtību.
2. Pretendenta SIA Dcenter”, vien.reģ.Nr. 40203300968, iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām sekojošās pozīcijās:
	1. Pretendenta piedāvātā Gaisa plūsma pārsniedz pasūtītāja norādīto maksimālo robežvērtību 420m3/st;
	2. iekārtas izmēri neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām 470x850x355 mm 15% amplitūdā.
3. Pretendenta SIA “Mare Verpete”, vien.reģ.Nr. 40003963966, iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām sekojošās pozīcijās:
	1. Pretendenta piedāvātā iekārtas gaisa plūsma pārsniedz pasūtītāja norādīto maksimālo robežvērtību;
	2. Piedāvājumā nav iekļauta karstā gaisa izplūdes caurule.
4. Pretendenta SIA “P.E.M. Tehnoloģijas”, vien.reģ.Nr. 40203093310, iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām norādītajiem iekārtas izmēriem, 470x850x355 mm ±15%.
5. Pretendenta Sia Lafivents Serviss, iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst uzaicinājuma Tehniskās specifikācijas prasībām, sekojošās pozīcijās:
	1. Iekārtas izmēri neatbilst prasībām 470x850x355 mm 15% amplitūdā;
	2. Iekārtras gaisa plūsma pārsniedz pasūtītāja norādīto maksimālo rebežvērtību.
6. Izvērtējot iepriekš minēto, konstatēts, ka ne viena no pretendentiem cenu aptaujā iesniegtais piedāvājums pilnībā neatbilst cenu aptaujas Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Izvērtējot saņemtos piedāvājumus pieņemts lēmums:

Pārtraukt un atkārtot cenu aptauju “Kondicionieru piegāde Limbažu novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktpunktu izveidošanai Limbažu novadā”, veicot grozījumu Tehniskajā specifikācijā.