**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “Video novērošanas ierīkošana Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles ielā 6, Limbažos”.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
   2. Līguma izpildes vieta – Zāles ielā 6, Limbažos.
   3. Līguma apmaksa: iepirkuma līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |
| --- | --- |
| Prasība | **Iesniedzamais dokuments** |
| Finanšu piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Tehniskais piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |

1. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.**

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2025.gada 24. marta pulksten 13:00.** Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

1. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
   1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;
   2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads;
   3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([limbazu.2pii@limbazunovads.lv](mailto:limbazu.2pii@limbazunovads.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
   4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (limbazu.2pii@limbazunovads.lv);
   5. nosūtot 4.3. vai 4.4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigāmnosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.
2. **Piedāvājumu vērtēšana**
   1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
   2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu.
   3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
3. **Līguma slēgšana**

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lp.;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lp.;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

**1.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Video novērošanas ierīkošana Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles ielā 6, Limbažos” uzaicinājuma

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Pretendentam jāveic videonovērošanas iekārtu, piegāde uzstādīšana un darbinieku apmācība ar piegādātajām iekārtām.
2. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
3. Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.
4. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli, kā arī iesniedz piedāvātās iekārtas tehnisko datu lapu no ražotāja kataloga vai norāda saiti (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
5. Piedāvāto elementu izmēri drīkst atšķirties no norādītā līdz 25% apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 25% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).
6. Lietošanas instrukcijas un ekspluatācijas noteikumiem jābūt valsts valodā, ja tādi paredzēti..
7. Piegādātajām iekārtām garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Minimālās prasības** |
| 1 | Videonovērošanas ierakstu uzglabāšanas ierīce (NVR) | 1 | Hikvision DS-7608NXI-K2 vai analogs  Cietais disks vismaz 4TB (paredzēts videonovērošanas sistēmām) |
| 2 | Videonovērošanas kamera | 3 | Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8mm vai analogs |
| 3 | Kameras montāžas kārba | 3 | Ar kameru saderīga sienas montāžas kārba |
| 4 | Tīkla ierīce un barošana (PoE) | 2 | MikroTik RB960PGS hEX PoE vai analogs ar 48V 2A barošanas bloku |
| 5 | Antena datu pārraidei | 2 | MikroTik SXTsq 5 ac vai analogs |
| 6 | Komutācijas skapis 6U | 1 | Komutācijas skapis videonovērošanas ierakstu iekārtas un un PoE barošanas ierīču izvietošanai |
| 7 | UPS | 1 | Nepārtrauktas barošanas bloks  Jauda vismaz 300W |
| 8 | Montāžas kārba | 1 | Montāžas kārba PoE barošanas izvietošanai |
| 9 | Piegāde, uzstādīšana, montāža, konfigurēšana | 1 | Videonovērošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana. Kameru, kabeļu, PoE ierīču, bezvadu datu pārraides ierīču, komutācijas skapja, montāžas kārbas, montāža. Videonovērošanas kameru un ierīču montāža atbilstoši videonovērošanas uzstādīšanas shēmai. Datu pārraides kabeļu montāžā kabeļus izvietot kabeļu kanālos. |

A aerial view of a neighborhood

AI-generated content may be incorrect.Videonovērošanas sistēmas shēma

**2.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Video novērošanas ierīkošana Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles ielā 6, Limbažos” uzaicinājuma

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Video novērošanas ierīkošana Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles ielā 6, Limbažos”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iekārta | Minimālās prasības | Piedāvājums |
| Videonovērošanas ierakstu uzglabāšanas ierīce (NVR) | Hikvision DS-7608NXI-K2 vai analogs  Cietais disks vismaz 4TB (paredzēts videonovērošanas sistēmām) | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Videonovērošanas kamera | Hikvision DS-2CD2T43G2-4I 2.8mm vai analogs | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Kameras montāžas kārba | Ar kameru saderīga sienas montāžas kārba | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Tīkla ierīce un barošana (PoE) | MikroTik RB960PGS hEX PoE vai analogs ar 48V 2A barošanas bloku | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Antena datu pārraidei | MikroTik SXTsq 5 ac vai analogs | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Komutācijas skapis 6U | Komutācijas skapis videonovērošanas ierakstu iekārtas un un PoE barošanas ierīču izvietošanai | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| UPS | Nepārtrauktas barošanas bloks  Jauda vismaz 300W | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |
| Montāžas kārba | Montāžas kārba PoE barošanas izvietošanai | Ražotājs:  Modelis:  Saite (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati: |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Vienas vienības cena, EUR bez PVN** | **Daudz.** | **Kopējā cena, EUR bez PVN** |
|  | Videonovērošanas ierakstu uzglabāšanas ierīce (NVR) |  |  | 1 |  |
|  | Videonovērošanas kamera |  |  | 3 |  |
|  | Kameras montāžas kārba |  |  | 3 |  |
|  | Tīkla ierīce un barošana (PoE) |  |  | 2 |  |
|  | Antena datu pārraidei |  |  | 2 |  |
|  | Komutācijas skapis 6U |  |  | 1 |  |
|  | UPS |  |  | 1 |  |
|  | Montāžas kārba |  |  | 1 |  |
|  | Piegāde, uzstādīšana, montāža, konfigurēšana |  |  | 1 |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |
| **PVN:** | | | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | | | |  |

Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi- tostarp, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, darba spēka izmaksas u.c., kas nepieciešamas iepirkuma līguma realizācijai.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Pie cenu aptaujas “Video novērošanas ierīkošana Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles ielā 6, Limbažos” uzaicinājuma

**APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |