Pielikums

Limbažu novada domes

26.01.2012. sēdes lēmumam

(protokols Nr.2, 47.§)

VIDES AIZSARDZĪBAS UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.38/70.05)

LIMBAŽI

Rīga 2011

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Aglomerācijas robežas definēšana	4

1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums	4

1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas	5

1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās	6

1.4. Secinājumi par izvēlētas aglomerācijas pamatotību	12

2.	Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums	13

2.1. Ūdensapgādes sektorā	13

2.2. Kanalizācijas sektorā	14

2.3. Plānotais finansējums ilgtermiņa investīciju programmas realizācijai	15

3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā	16

IEVADS

Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai ES un Latvijas Nacionālā vides politikas plānā virszemes ūdens kvalitātes nodrošināšana ir definēta kā viena no prioritātēm ar uzsvaru uz ūdenstilpju eitrofikācijas mazināšanu, ūdeņu pārrobežu piesārņojuma un novadītā slāpekļa mazināšanu no punktveida avotiem.

Normatīvo aktu prasības par maksimāli pieļaujamām piesārņojuma koncentrācijas robežām tiek attiecinātas uz ūdenssaimniecības sistēmām konkrētā teritorijā, tāpēc ir svarīgi precīzi definēt analizējamās ūdenssaimniecības sistēmas robežas. Ar 2010.gada 27.jūlijā izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumos Nr.34. „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK not. Nr.34) ir ietverts termins „aglomerācija”. Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas nostājai, saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 91/271/EEK) prasībām, pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jānodrošina 100% aglomerācijas iedzīvotāju, vai arī jāizveido tāda alternatīva pakalpojumu pieejamības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu individuālo risinājumu atbilstošu izveidi un apsaimniekošanu. Ņemot vērā šo uzstādījumu, ir ļoti svarīgi izanalizēt visus tehniskos un vides apstākļus, un ekonomiskos aprēķinus, un definēt aglomerāciju rēķinoties ar reālajām tehniskajām un finansiālajām iespējām izbūvēt centralizētās sistēmas.

Kopš 2010.g. 27.jūlija vairākas Latvijas apdzīvotās teritorijas ir definējušas savu notekūdeņu aglomerāciju saskaņā ar MK not. Nr34. ietverto aglomerāciju robežu definējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu robežu noteikšanu pārējās apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 ir nepieciešams noteikt notekūdeņu aglomerācijas robežas un tās saskaņot apstiprināt vietējā pašvaldībā.

Darbu izpildes gaitā Izpildītājs izvērtē un iesaka projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un attiecīgajām pašvaldībām, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektus, kur definēt aglomerācijas robežas atbilstoši MK not. Nr.34.prasībām, lai precīzi noteiktu projekta ietvaros un ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu ietvaros sasniedzamo centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritoriju, uz kuru attiecas noteiktās prasības, un attiecīgi šo pakalpojumu nodrošinājuma līmeni. Šī līguma ietvaros izpildītājs saskaņā ar darba uzdevumu sniedz nepieciešamo ieguldījumu sekojošās pašvaldībās

| Nr.p.k. | Pašvaldība | Nr.p.k. | Pašvaldība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventspils | 8 | Valmiera |
| 2 | Salacgrīva | 9 | Sigulda |
| 3 | Ķegums | 10 | Limbaži |
| 4 | Smiltene | 11 | Preiļi |
| 5 | Valka | 12 | Alūksne |
| 6 | Priekuļi | 13 | Lielvārde |
| 7 | Dagda |  |  |

# Aglomerācijas robežas definēšana

Limbažu aglomerācijā iekļaujas Limbažu pilsētas blīvās apbūves teritorijas un Ozolaines ciems.

## 1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums

Pielikumā pievienotajās shēmās, ir redzams, ka Limbažu novadā ir vairākas atsevišķas apdzīvotas vietas, kas ir koncentrējušās tuvumā Limbažu blīvās apbūves teritorijās – Limbažu pilsēta, Ozolaines ciems, Mežaciems un Dārzciems, kas veido kopēju apbūves teritoriju un, kuras nepieciešams izvērtēt definējot aglomerāciju. Lai arī apdzīvotās vietas, kas atrodas ap Limbažu pilsētu ir vairākas, tomēr tās visas atrodas Limbažu novadā, līdz ar to nav administratīvu šķēršļu aglomerācijas definējumam pēc tās blīvās apbūves principiem un centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izplūdes vietu.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Limbažu aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Izvērtējot situāciju attiecībā uz Pilsētvides notekūdeņu direktīvas 91/271/EEC iespējām definēt Limbažu aglomerāciju.

Aglomerācijā iekļauto un izslēgto teritoriju raksturojums:

- Limbažu aglomerācijā iekļaujas apdzīvotās vietas Limbažu pilsēta un Ozolaines ciems. Ozolaines ciemam jau esošajā situācijā ir centralizētas kanalizācijas pieslēgums, savukārt ilgtermiņā papildus tas plānots aptuveni 30-35 mājsaimniecībām, 1800 metru garumā kuri dzīvo ciema blīvās apbūves teritorijā. Investīcijas tiek plānots piesaistīt ar ERAF, saskaņā ar Ozolaines ciema izstrādāto TEP, kas tiks aktualizēts.

- Aglomerācijā neiekļaujas Dārzciema apbūves teritorija, kura izvietojusies ārpus pilsētas gar Stacijas ielu. Tā ir mazdārziņu teritorija, kura tiek pārsvarā izmantota tikai sezonāli;

- Aglomerācijā neiekļaujas arī Mežaciema apbūves teritorija, jo, lai arī šī teritorija atrodas pie Limbažu pilsētas robežas, no esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas pa Cēsu ielu būtu nepieciešams izbūvēt kanalizācijas tīklus vairāk kā 1000 m garumā ar papildus pārsūknēšanas staciju, kā arī centralizētus ūdensapgādes tīklus aptuveni 1200 m garumā, kas ietekmētu ne vairāk kā 25 iedzīvotājus, līdz ar to ekonomiski nav pamatoti (aptuvenu investīciju aprēķinu skatīt 1.3.nodaļā);

- Ārpus aglomerācijas atrodas apdzīvoto vietu mežu teritorijas un teritorijas, kurās nav apbūve vai arī, kur tā nav blīva un tajās nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu kanalizāciju.

- Aglomerācijā neiekļaujas arī šādas Limbažu pilsētas apbūves teritorijas(aptuvenu investīciju aprēķinu skatīt 1.3.nodaļā);

  - Dzegužu iela, Meliorācijas – Mehanizācijas ielu rajons, jo tuvākā esošā centralizētās kanalizācijas sistēma tiks izbūvēta 2012/2013. gados pa Mehanizācijas ielu līdz Meža ielai, kas ļaus pie kanalizācijas tīkliem pieslēgties blakus esošajiem rūpnieciskajiem patērētājiem. Arī Meliorācijas ielas galā esošajiem trīs rūpnieciskajiem patērētājiem ekonomiskāk ir pie kanalizācijas tīkliem pievienoties tieši Mehanizācijas ielā, nekā vilkt atsevišķu kanalizācijas tīklu pa Meliorācijas ielu ~ 1 400 m garumā. Arī Dzegužu ielas 9 māju pievienošanai būtu nepieciešami ~ 650 m gari pašteces un 700 m ūdensvada tīkli.

  - Priežu ielas gals Kaupiņciemā, jo tuvākā esošā centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma atrodas Uzvaras ielā ~ 400 m attālumā. Priežu ielas galā šobrīd ir iespējams pievienot vienu māju ar 12 patērētājiem;

  - Jūras iela gals pie pilsētas robežas (10 dzīvojamās mājas), jo tuvākais kanalizācijas tīkls atrodas Jūras ielā pie Ozolaines ielas, kas ir ~ 600 m attālumā, savukārt centralizētais ūdensvads aptuveni 700 m attālumā. Atsevišķo viensētu pievienošanai būtu nepieciešami vēl ~ 225 m. Papildus dēļ sarežģītā reljefa būtu jāizbūvē vismaz viena pārsūknēšanas stacija.

  - Sārmes ielas gala posms līdz pilsētas robežai. Lai arī šajā ielā jau esošā projekta realizācijas laikā tika plānots nodrošināt centralizētu ūdensapgādi un centralizētu kanalizāciju, ņemot vērā 2011.gada iepirkumus un plānoto rezultātu pēc būvdarbu iepirkuma, ir pārvērtēts ekonomiskais ieguvums minētajai komponentei, kā rezultātā secināts, ka apbūves intensitāte nav tik liela (4 dzīvojamās mājas). Ja projekta ietvaros tiks konstatēta finansējuma nepietiekamība, minētais posms tiks izslēgts no apstiprinātā projekta.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājuma teritorijas raksturojums:

Iepriekš sniegtais raksturojums norāda aglomerācijas teritorijas definējumu esošajā situācijā (uz 2011.gada 1.jūliju), tomēr jānorāda, ka shematiski pakalpojumu pārklājuma teritorija, uz kuru pakalpojuma sniedzējs plāno piemērot MK not. Nr.34 noteiktās prasības ir plašāka. Tas norāda tendenci apbūves paplašināšanai un ir saskaņā ar attīstības un teritorijas plānojumiem. Minēto teritoriju nepieciešams iezīmēt, lai teritoriju plānotajiem būtu zināmas perspektīvās prasības nākotnes aglomerācijai, kas tiktu ņemtas vērā plānošanas dokumentu grozījumos, un kurās nepieciešamās prasības var uzstādīt arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

## 1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas

Pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas centralizēti notekūdeņu pieslēgumi tiks nodrošināti 100 % aglomerācijas teritorijas. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros papildus centralizētus kanalizācijas pieslēgumus esošajā situācijā nav ekonomiski pamatoti plānot.

Tā kā faktiskā projekta realizācija Limbažu ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanai, ar kuru arī noslēgsies visu pieslēgumu nodrošināšana pabeigsies 2012./2013. gadā, kā arī iedzīvotāji pieslēgumus pa privātīpašumiem veidos vairāku gadu garumā, Limbažu ūdenssaimniecības uzņēmuma SIA „Limbažu komunālserviss” rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai iedzīvotājiem bez centralizēta pieslēguma sniegtu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

## 1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās

Zemāk norādītajā tabulā ir sniegts pamatojums 2010.gada sagatavotā TEP ilgtermiņa investīciju programmas izvirzīto komponenšu ekonomiskais pamatojums, ar vērtējumu par to iekļaušanu vai izslēgšanu no aglomerācijas un turpmākās ilgtermiņa investīciju programmas aktualizāciju:

1) a kolonnā ir norādīts komponentes nosaukums atbilstoši 2010.gada TEP izvirzītajam;

2)  b un c  kolonnā ir norādītas plānotās investīcijas un saņēmēju skaits atbilstoši 2010.gada  TEP izvirzītajam, savukārt papildus rindā ir norādīta korekcija/ aktualizācija pret esošo situāciju un izvērtējumu iekļaušanai virzībai IIP;

3)   d kolonnā ir norādīts investīciju ieguldījums uz 1 iedzīvotāju, kas pamato komponentes tālāku iekļaušanu vai neiekļaušanu aglomerācijā un virzību IIP;

4)   e  kolonnā ir sniegts pamatojums komponentes iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai uz IIP.

1.tabula   2010.gada TEP ilgtermiņā plānoto investīciju ekonomiskais pamatojums

| Lim-U-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limbažu ūdensapgādes tīklu paplašināšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | b | c | d |  |  |  | e |  |
| Ielas nosaukums | Izmaksas, LVL | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits, gab) | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju |  |  |  | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |  |
| Ķezberkalna rajons 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Vēja – Samteņu ielai | 31 500 | Minētā teritorija ir izslēdzama no aglomerācijas un arī ilgtermiņa investīciju programmas, jo tā ir perspektīvās apbūves teritorija, ar ļoti retu apbūves blīvumu esošajā situācijā (1-2 dzīvojamās mājas katrā ielā), kā rezultātā, kamēr nav attīstījusies apbūves intensitāte nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu sistēmu nodrošinājumu. |  |  |  |  |  |  |
| No Burtnieku - Lilijas ielai | 46 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Magoņu iela | 54 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Samteņu iela | 31 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liliju iela | 19 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 183 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķezberkalna rajons 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Burtnieku, pēc Mēness ielas | 13 950 | Minētā teritorija ir izslēdzama no aglomerācijas un arī ilgtermiņa investīciju programmas, jo tā ir perspektīvās apbūves teritorija, ar ļoti retu apbūves blīvumu esošajā situācijā (1-2 dzīvojamās mājas katrā ielā), kā rezultātā, kamēr nav attīstījusies apbūves intensitāte nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu sistēmu nodrošinājumu. |  |  |  |  |  |  |
| No Burtnieku, pēc Miglas ielas | 20 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| No Ceriņu ielas | 38 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| No Ceriņu ielas | 19 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paralēli Ceriņu ielai | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 100 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dūņezera rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dūņezera rajons | 256 000 | Izslēdzama no aglomerācijas un ilgtermiņa investīciju programmas, esošajā situācijā šajā rajonā nav izveidota patstāvīga apbūve. |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 256 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rasas - Vēja - Mēness ielas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rasas iela | 26 400 | 30 | 1435* |  |  |  |  | Minētā aktivitāte tika plānota sistēmas drošībai, nodrošinot sacilpojumu un rekonstruējot pārslēgumus, tomēr pārorganizējot sistēmas trasējumu papildus 30 iedzīvotājiem šajā rajonā tiktu radīta iespēja nodrošināt centralizētu ūdensapgādi. Tā kā summā ar kanalizācijas pieslēgumu radīšanu šī aktivitāte nebūtu ekonomiski pamatota, tomēr tā ir iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā, jo būtiski skar esošās sistēmas atbilstošas ekspluatācijas un sacilpojuma nodrošinājumu. |
| Kāvu iela | 16 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 43 050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacijas - Lauku ielas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacijas iela (no Cēsu - Stacijas) | 45 000 | Minētā aktivitāte tika plānota sistēmas drošībai, nodrošinot sacilpojumu un rekonstruējot pārslēgumus, jo jauni pieslēgumi šajā rajonā netika plānoti. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā |  |  |  |  |  |  |
| Lauku iela (no Stacijas - esošais ūdensvads) | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 50 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilsmuižas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvaigžņu iela | 2 800 | Minētajās ielās jau ir nodrošināta centralizēta ūdensapgādes pieejamība, plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz sistēmas sacilpojuma un pārslēgumu rekonstrukcijas nepieciešamību. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |  |
| Klusā iela (no Staiceles - Zvejnieku) | 12 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvejnieku iela | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozolu iela | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 41 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vecpilsētas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pils iela | 11 700 | Minētajās ielās jau ir nodrošināta centralizēta ūdensapgādes pieejamība, plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz sistēmas sacilpojuma un pārslēgumu rekonstrukcijas nepieciešamību. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |  |
| No Cēsu - Sārmes ielai | 11 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 23 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzegužkakta rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cēsu iela (no Dzegužu - pilsētas robežai) | 136 800 | Šī aktivitāte ir izslēgta no aglomerācijas un ilgtermiņa investīciju programmas, tuvākā esošā centralizētās kanalizācijas sistēma šobrīd ir izbūvēta pa Mehanizācijas ielu līdz Meža ielai, kas ļauj pie kanalizācijas tīkliem pieslēgties blakus esošajiem rūpnieciskajiem patērētājiem. Arī Meliorācijas ielas galā esošajiem trīs rūpnieciskajiem patērētājiem ekonomiskāk ir pie kanalizācijas tīkliem pievienoties tieši Mehanizācijas ielā, nekā vilkt atsevišķu kanalizācijas tīklu pa Meliorācijas ielu ~ 1 400 m garumā. Arī Dzegužu ielas 9 māju pievienošanai būtu nepieciešami ~ 650 m gari pašteces un ūdensvada tīkli. Ekonomisko pamatojumu skatīt nodaļas beigās. |  |  |  |  |  |  |
| Meliorācijas iela | 117 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meža iela (no Mehanizācijas – Meliorācijas) | 41 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 295 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pļevnas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozolaines iela (no Jūras – Ošu) | 42 750 | 10 |  | 4 275 |  | Lai arī centralizēta kanalizācija šim rajonam ir nodrošināta, pēc sniegtajiem aprēķiniem centralizēta ūdensapgāde nav ekonomiski pamatota, līdz ar to aktivitāte ir izslēgta no ilgtermiņa investīciju programmas apjomiem. Aprēķini veikti saskaņā ar TEP norādīto investīciju summu pret iedzīvotāju skaitu minētajā rajonā. |  |  |

| Lim-K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limbažu kanalizācijas tīklu paplašināšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ielas nosaukums | Izmaksas, LVL | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits, gab) |  | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju |  |  | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |  |  |  |
| Ķezberkalna rajons 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Liliju - Burtnieku ielai | 87 320 | Minētā teritorija ir izslēdzama no aglomerācijas un arī ilgtermiņa investīciju programmas, jo tā ir perspektīvās apbūves teritorija, ar ļoti retu apbūves blīvumu esošajā situācijā (1-2 dzīvojamās mājas katrā ielā), kā rezultātā, kamēr nav attīstījusies apbūves intensitāte nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu sistēmu nodrošinājumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magoņu iela | 73 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samteņu iela | 41 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Vēja - Samteņu ielai | 20 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 222 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķezberkalna rajons 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Burtnieku, pēc Mēness ielas | 18 290 | Minētā teritorija ir izslēdzama no aglomerācijas un arī ilgtermiņa investīciju programmas, jo tā ir perspektīvās apbūves teritorija, ar ļoti retu apbūves blīvumu esošajā situācijā (1-2 dzīvojamās mājas katrā ielā), kā rezultātā, kamēr nav attīstījusies apbūves intensitāte nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu sistēmu nodrošinājumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Burtnieku, pēc Miglas ielas | 26 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Ceriņu ielas | 75 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paralēli Ceriņu ielai | 10 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 130 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dūņezera rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dūņezera rajons (ievade Krasta ielas kolektorā) | 323 320 | Minētā aktivitāte tika plānota kanalizācijas sistēmas pārbūvei, lai pārorganizētu notekūdeņu savākšanu, tādējādi rekonstruējot nokalpojušo sistēmu un nodrošinot drošu notekūdeņu pārsūknēšanu. Komponente iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 323 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rasas - Vēja - Mēness ielas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rasas iela | 38 940 | 30 | 2065* |  | Minētajās ielās jau daļēji ir nodrošināta centralizētas kanalizācijas pieejamība, tomēr 30 iedzīvotājiem tā nav pieejama, daļa plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz jaunu tīklu izbūvi jau esošajiem patērētājiem, pārorganizējot esošo notekūdeņu savākšanas sistēmu un optimizējot trasējumu. Tikai 30 patērētājiem summā ar ūdensapgādes komponenti minētais apjoms nav ekonomiski pamatots, tomēr ņemot vērā nepieciešamo sistēmas sakārtošanu arī esošiem patērētājiem, aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |
| Kāvu iela | 23 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 61 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilsmuižas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozolu iela | 8 850 | Minētajās ielās jau ir nodrošināta centralizētas kanalizācijas pieejamība, plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz jaunu tīklu izbūvi jau esošajiem patērētājiem, pārorganizējot esošo notekūdeņu savākšanas sistēmu un optimizējot trasējumu. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klusā iela (no Ozolu - Zvejnieku) | 5 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvejnieku (no Klusā - Krasta) | 18 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 33 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vecpilsētas rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pils iela | 10 620 | Minētajās ielās jau ir nodrošināta centralizētas kanalizācijas pieejamība, plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz jaunu tīklu izbūvi jau esošajiem patērētājiem, pārorganizējot esošo notekūdeņu savākšanas sistēmu un optimizējot trasējumu. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzirnavu iela (no Pils - Mūru) | 4 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 15 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzegužkakta rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorācijas iela | 151 040 | Šī aktivitāte ir izslēgta no aglomerācijas un ilgtermiņa investīciju programmas, tuvākā esošā centralizētās kanalizācijas sistēma tiks izbūvēta 2012/2013. gados pa Mehanizācijas ielu līdz Meža ielai, kas ļaus pie kanalizācijas tīkliem pieslēgties blakus esošajiem rūpnieciskajiem patērētājiem. Arī Meliorācijas ielas galā esošajiem trīs rūpnieciskajiem patērētājiem ekonomiskāk ir pie kanalizācijas tīkliem pievienoties tieši Mehanizācijas ielā, nekā vilkt atsevišķu kanalizācijas tīklu pa Meliorācijas ielu ~ 1 400 m garumā. Arī Dzegužu ielas 9 māju pievienošanai būtu nepieciešami ~ 650 m gari pašteces un ūdensvada tīkli. Ekonomisko pamatojumu skatīt nodaļas beigās. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cēsu iela (no Meliorācijas - Dzegužu) | 48 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: | 199 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilsētas centrālais rajons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunā iela (no Parka - Jūras) | 44 840 | Minētajās ielās jau ir nodrošināta centralizētas kanalizācijas pieejamība, plānotās aktivitātes ilgtermiņa programmā vērstas uz jaunu tīklu izbūvi jau esošajiem patērētājiem, pārorganizējot esošo notekūdeņu savākšanas sistēmu un optimizējot trasējumu. Aktivitāte iekļaujama ilgtermiņa investīciju programmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vienību cenas un izmaksas, kas ir izmantotas par pamatu investīciju aprēķinam uz 1 iedzīvotāju ir ņemtas no 2010g. TEP sniegtajiem aprēķiniem. Jāatzīmē, ka TEP plānotās izmaksas vidēji atbilst 2011.gada 1.pusē līdzīgos iepirkumos veiktajām.

Aptuvens investīciju ieguldījuma aprēķins uz 1 iedzīvotāju:

Atbilstoši 2010.gada TEP sniegtajiem datiem, Limbažos, 2009.gadā vidējie ienākumi uz 1 mājsaimniecības locekli bija 213, 39 Ls. Maksimāli pieļaujamais tarifa līmenis – 4 % veidotu 8,54 Ls no 1 mājsaimniecības locekļa, gada laikā tas sastādītu aptuveni 102,5 Ls, savukārt 30 gadu laikā, kas atbilst jaunu tīklu vidējam kalpošanas laikam, 3 075 Ls uz vienu cilvēku. Jāņem vērā, ka izmantotie aprēķini ir vienkāršoti, lai iegūtu vispārēju ainu par konkrētās aglomerācijas maksātspēju un iespējamo investīciju ieguldījumu, un tie nav saistoši, aprēķinot tarifa plānu visā aglomerācijā. Ņemot vērā 1.tabulā sniegto izvērtējumu, aktivitāšu ieguldījums uz 1 iedzīvotāju sasniedz 4 275 Ls, kas liecina, ka ilgtermiņā plānotās aktivitātes attiecībā uz jauniem pieslēgumiem nav pamatotas.

Lai pamatotu aglomerācijas izvēli, zemāk sniegts arī aprēķins par apbūves teritorijām, kuras netika vai nepilnīgi tika iekļautas sākotnējā ilgtermiņa investīciju programmā, un, kurām būtu jāizvērtē to ekonomiskais pamatojums. Lai noteiktu atsevišķu teritoriju tehniski ekonomisko pamatojumu pieslēgumu izveidei 1.1.nodaļā norādītājām teritorijām, vienību cenas un izmaksas, kas ir izmantotas par pamatu investīciju aprēķinam uz 1 iedzīvotāju ir izmantotas no 2011.gada pirmajā pusē reāli veiktajiem iepirkumiem Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos, attiecīgi spiedvada izbūvei (DN – 70 -100) pieņemot 95 Ls/m, pašteces vadu izbūvei (DN 200 – 250) 120 Ls/m un vidējai kanalizācijas sūkņu stacijai (Q – 8 l/s) 24 000 Ls. Attiecībā uz ūdensapgādi, ūdensvada (DN 63 – 100) izbūvei tiek pieņemta vidējā izmaksa 100 Ls/m.

Apbūves teritoriju ekonomiskais pamatojums (atbilstoši 1.1.nodaļā norādītajam):

- Limbažu pilsētas apbūves teritorijas Dzegužu iela, Meliorācijas – Mehanizācijas ielu rajons. Kā jau tika norādīts, Meliorācijas – Mehanizācijas ielu rajonā atrodas tikai rūpnieciskā apbūve, kurai ekonomiskā pamatojuma aprēķins nav šī darba uzdevums, tomēr tehniski visai šai rūpnieciskai apbūvei ir iespēja nodrošināt pieslēgumus jau esošajā situācijā, tādēļ tālāk tas netiek apskatīts. Savukārt šī rajona Dzegužu ielā ir izbūvētas 9 dzīvojamās mājas (20 iedzīvotāji), kuras no centralizēta kanalizācijas tīkla atrodas aptuveni 650 m attālumā, savukārt no centralizētas ūdensapgādes aptuveni 700 m attālumā līdz pieslēguma vietai.  Papildus tam būtu nepieciešami arī sadales tīkli pa apbūves teritoriju. Zemāk sniegts aptuvens aprēķins:

650 m paštece x 120 = 78 000

700 m ūdensvada savienojums x 100 = 70 000

Sadales tīkli paštece 330 x 120 = 39 600

Sadales tīkli ūdensvads 330 x 100 = 33 000

Kopā: 220 600 Ls / 20 iedzīvotāji = 11 030 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

- Priežu ielas gals Kaupiņciemā, jo tuvākā esošā centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma atrodas Uzvaras ielā ~ 400 m attālumā. Priežu ielas galā šobrīd ir iespējams pievienot vienu māju ar 12 patērētājiem. Zemāk sniegts aptuvens aprēķins:

400 m paštece x 120 = 48 000

400 m ūdensvada savienojums x 100 = 40 000

Kopā: 88 000 Ls / 12 iedzīvotāji = 7 334 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

- Silaines iela un Pukšas , kur apbūves teritorijā izvietojušās 4 dzīvojamās mājas ar aptuveni 10 iedzīvotājiem. 350 m pašteces vads un ūdensvada pieslēgums nepieciešams līdz Druvas ielai, kur esošā projekta ietvaros tiek veikta jaunu tīklu izbūve, kā arī aptuveni 150 m sadales tīkli pa apbūves teritoriju. Zemāk sniegts aptuvens aprēķins:

350 m paštece x 120 = 42 000

350 m ūdensvada savienojums x 100 = 35 000

Sadales tīkli paštece 150 x 120 = 18 000

Sadales tīkli ūdensvads 150 x 100 = 15 000

Kopā: 110 000 Ls / 10 iedzīvotāji = 11 000 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

- Jūras iela gals pie pilsētas robežas (10 dzīvojamās mājas ar aptuveni 25 iedzīvotājiem), jo tuvākais kanalizācijas tīkls atrodas Jūras ielā pie Ozolaines ielas, kas ir ~ 600 m attālumā, savukārt centralizētais ūdensvads aptuveni 700 m attālumā. Atsevišķo viensētu pievienošanai būtu nepieciešami vēl ~ 225 m. Papildus dēļ sarežģītā reljefa būtu jāizbūvē vismaz viena pārsūknēšanas stacija. Zemāk sniegts aptuvens aprēķins:

600 m paštece x 120 = 72 000

1KSS = 24 000

700 m ūdensvada savienojums x 100 = 70 000

Sadales tīkli paštece 225 x 120 = 27 000

Sadales tīkli ūdensvads 225 x 100 = 22 500

Kopā: 215 500 Ls / 25 iedzīvotāji = 8 620 ls/ uz 1 iedzīvotāju

- Sārmes iela no Noliktavu ielas virzienā un pilsētas robežu līdz apbūves teritoriju beigām, jo, lai arī šajā ielā jau esošā projekta realizācijas laikā tika plānots nodrošināt centralizētu ūdensapgādi un centralizētu kanalizāciju, ņemot vērā 2011.gada iepirkumus un plānoto rezultātu pēc būvdarbu iepirkuma, ir veikts ekonomiskais ieguvums minētajai komponentei, kā rezultātā secināts, ka apbūves intensitāte nav tik liela (4 dzīvojamās mājas ar aptuveni 10 iedzīvotājiem), lai būtu ekonomiski pamatoti plānot centralizētas sistēmas. Apjoms, kas nepieciešams – 480 m pašteces kanalizācijas vadi un 500 m ūdensvads. Zemāk sniegts aptuvens aprēķins:

480 m paštece x 120 = 57 600

500 m ūdensvada savienojums x 100 = 50 000

Kopā: 107 600 Ls / 10 iedzīvotāji = 10 760 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

Ņemot vērā iepriekš sniegtos aprēķinus, atsevišķajām apbūves teritorijām nepieciešamo investīciju ieguldījums uz 1 iedzīvotāju svārstās no 7 334 Ls līdz 11 030 Ls, kas ir ievērojami vairāk, nekā aprēķinātais slieksnis 3075 Ls. Līdz ar to minētajās apbūves teritorijās nav ekonomiski pamatot plānot centralizētu sistēmu nodrošinājumu un tās ir izslēgtas no aglomerācijas.

Pēc pielikumos pievienotā shematiskā materiāla un 1.tabulā iekļautā pamatojuma, ir redzams, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojuma pārklājums neattiecas uz vienādām pakalpojumu sniegšanas teritorijām, jo aptuveni 10 iedzīvotājiem, kuriem jau ir nodrošināta centralizēta kanalizācija Ozolaines ielas rajonā un 500 patērētājiem Ozolaines ciemā, nav ekonomiski pamatoti plānot centralizētu ūdensapgādi, kas arī veido atšķirību starp ūdensapgādes pakalpojuma pārklājuma teritoriju un notekūdeņu aglomerāciju.

## 1.4. Secinājumi par izvēlētas aglomerācijas pamatotību

Detalizēts pamatojums par izvēlētās Limbažu aglomerācijas teritoriju ir sniegts 1.1.nodaļā. Atbilstoši aprēķinātajām nepieciešamajām investīcijām nav nepieciešami papildus pasākumi ilgtermiņā attiecībā uz jauniem notekūdeņu pieslēgumiem, jo atbilstošās MK not. Nr.34 normatīvu un Direktīvas 91/271/EEC prasības tiks sasniegtas pēc esošā projekta realizācijas 2012./2013.g.

Ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorija ir mazāka, tā nav analoga aglomerācijas teritorijai, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, kas ir norādīts pielikumā pievienotajā shematiskajā attēlā. Šāds arguments balstīts uz iepriekš sniegtajiem aprēķiniem, kur apbūves teritorijai Ozolaines ciemā un Ozolaines ielas rajonā centralizēta ūdensapgāde tiek nodrošināta lokāli.

# Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums

Atbilstoši 1.nodaļā definētajai aglomerācijas teritorijai, mainās arī pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums realizācijā esošā projekta rezultātā.

## 2.1. Ūdensapgādes sektorā

Kā redzams 2.tabulā, ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā iekļaujas tikai Limbažu pilsētas blīvās apbūves teritorijas, jo atbilstoši TEP izvērtētajām alternatīvām Ozolaines ciemā ūdensapgādi ekonomiski ir nodrošināt lokāli, pietam pēc TEP datiem ciemā tiek nodrošināta arī nepieciešamā ūdens sagatavošana dzeramā ūdens prasībām.

2.tabula   Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Limbažu pilsētā | 8502 | 8502 | 8502 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Limbažu pakalpojumu sniegšanas teritorijā, kur ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētu ūdensapgādi | 8016 | 8016 | 8016 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 89 % 7 586* | 93 % 8026* | 95% 8076* |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums pēc precizētās aglomerācijas: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 94% 7586 | 100 % 8016 | 100% 8016 |

*saskaņā ar projekta iesniegumā norādīto, bet kā jau tika norādīts, Sārmes ielas iepriekš plānotais posms netiks izbūvēts un saņēmēju skaits samazinās par 10 iedzīvotājiem, kā arī ilgtermiņā papildus plānotie pieslēgumi esošajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā nav ekonomiski pamatoti

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju skaits samazinās par 10, jo atbilstoši iepriekš sniegtajam vērtējums Sārmes ielas posms tiks izslēgts no apstiprinātā projekta iesnieguma. Tai pat laikā īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 100 % iedzīvotāju centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

## 2.2. Kanalizācijas sektorā

Kā redzams 3.tabulā, ekonomiski pamatotas notekūdeņu savākšanas aglomerācijā iekļaujas Limbažu pilsēta un Ozolaines ciems. Lai arī Ozolaines ciemā pēc TEP datiem 2008.gadā dzīvoja 706 iedzīvotāji, Limbažu notekūdeņu aglomerācijā iekļaujas tie Ozolaines ciema iedzīvotāji, kuriem ir pieejama centralizēta kanalizācija. Savukārt ilgtermiņā no Ozolaines ciema patērētājiem tiek iekļauti 670, jo piesaistot ERAF finansējumu, tiek plānots paplašināt centralizētu kanalizāciju Ozolaines ciemā, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

3.tabula   Notekūdeņu savākšanas aglomerācija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Limbažu pilsētā | 8502 | 8502 | 8502 |
| Iedzīvotāju skaits Limbažu pilsētā, kur ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētu kanalizāciju (papildus 10 iedzīvotāji Ozolaines ielas rajonā, kur nav pieejama centralizēta ūdensapgāde) | 8 026 | 8 026 | 8 026 |
| Iedzīvotāji ar centralizētu kanalizācijas pieejamību Ozolaines ciemā | 500 | 500 | 670 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Limbažu aglomerācijā | 8526 | 8526 | 8696 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 89 % 7 524* | 92 % 7 825* | 95% 8076* |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums aglomerācijā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 95% 8024 | 100% 8526 | 100% 8696 |

*norādīti projekta iesniegumā tikai pret Limbažu pilsētas iedzīvotājiem, lai gan faktiski pakalpojumu pieejamība ir lielākam iedzīvotāju skaitam

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai notekūdeņu aglomerācijai, faktiskais iedzīvotāju skaits, kuriem pēc projekta realizācijas Limbažu pilsētā būs pieejami notekūdeņu savākšanas pakalpojumi ir par aptuveni 200 iedzīvotājiem vairāk, lai gan atbilstoši iepriekš sniegtajam vērtējums Sārmes ielas posms tiks izslēgts no apstiprinātā projekta iesnieguma, samazinot no sākotnēji plānotā par 10 iedzīvotājiem. Tas izskaidrojams ar faktisko situāciju, kad centralizētu ūdensapgādi izmanto vairāk iedzīvotāju, nekā centralizētu kanalizāciju, lai gan pakalpojumu pieejamība pašā pilsētā ir analoga. Pēc aglomerācijas precizējumiem īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 100 % iedzīvotāju centralizētas kanalizācijas pieslēgumu nodrošinājumam, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

## 2.3. Plānotais finansējums ilgtermiņa investīciju programmas realizācijai

Kā redzams 1.tabulā, visas iepriekš plānotās ilgtermiņa investīciju programmas investīcijas nav ekonomiski pamatotas un līdz ar to tikai daļa tiek virzītas aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas pasākumos.

4.tabulā sniegts kopsavilkums par turpmāk virzītās ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamām darbībām definētajā aglomerācijā.

4.tabula   Aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas apkopojums

| Komponentes identifikators | Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |
| Lim-U-2 | Rasas - Vēja - Mēness ielas rajons | 43 050 |
|  | Stacijas - Lauku ielas rajons | 50 400 |
|  | Pilsmuižas rajons | 41 200 |
|  | Vecpilsētas rajons | 23 300 |
| Kanalizācija |  |  |
| Lim-K-2 | Dūņezera rajons | 323 320 |
|  | Rasas - Vēja - Mēness ielas rajons | 61 950 |
|  | Pilsmuižas rajons | 33 040 |
|  | Vecpilsētas rajons | 15 340 |
|  | Pilsētas centrālais rajons | 44 840 |
| Kopā IIP |  | 636 440 |

No ilgtermiņā izvirzītajām aktivitātēm, visas ir balstīts uz sistēmu drošību, rekonstrukciju un optimizāciju, līdz ar to tās nav saistošas dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EC vai pilsētvides notekūdeņu direktīvas 271/91/EEC prasību izpildei.

Rekonstrukcijas un trašu optimizācijas darbiem - 636 440 Ls ūdenssaimniecības uzņēmums SIA „Limbažu komunālserviss” plāno investīcijas  ikgadējo uzturēšanas darbu ietvaros, paredzot pakāpenisku nokalpojušo tīklu nomaiņu un centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu.

# 3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā

5.tabulā sniegta aktualizācija aglomerācijas piesārņojuma slodzei. Rūpniecības piesārņojuma slodzes dati norādīti saskaņā ar akceptēto tehniski ekonomisko pamatojumu Limbažiem.

5.tabula   Aglomerācijas piesārņojuma slodze

| Indikators | Vienība | 2011.g. pēc projekta realizācijas | Prognoze ilgtermiņā (uz 2015.gadu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, atbilstoši 3.tabulā norādītajam | personas | 8 526 | 8 696 |
| Rūpniecības piesārņojuma slodze saskaņā ar Limbažu TEP | CE | 2 354 | 2 354 |
| Aglomerācijas kopējā piesārņojuma slodze | CE | 10 880 | 11 050 |

Aprēķinātā piesārņojuma slodze – 10 880 CE nedaudz atšķiras no Kohēzijas fonda projekta iesniegumā norādītās – 10 856, kas izskaidrojams ar to, ka šobrīd aprēķinātajā piesārņojuma slodzē iekļaujas tikai tie iedzīvotāji, kuri dzīvo aglomerācijā, savukārt papildus slodzi veido Ozolaines ciema iedzīvotāji, kas iepriekš netika ieskaitīti. Ilgtermiņā tiek plānots, ka piesārņojuma slodze nedaudz pieaugs, sasniedzot 11 050 CE, papildus pieslēdzot jaunus patērētājus Ozolaines ciemā, saskaņā ar šajā apdzīvotajā vietā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu.